## данные за 2013-2015г.г.
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности АО "НПП "Алмаз" за 2013 - 2015г.г.
Приложение 1
Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. | -- | -- | --
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров. | 3.075 | 3.075 | 3.075
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 6.5 | 6.5 | 6.5
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2088 №325) | 583 | 588 | 609
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2088 №325) | 87 | 82 | 80
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя- пар, конденсат,вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети ( L1 (в метрах) х D1 (в метрах)+ L2xD2+...) | 739,5 кв.м | 739,5 кв.м | 739,5 кв.м
Главный энергетик | А.С. Смирнов
Исполнитель:
О.В. Клименко
т. (8452)47-97-47.

## исходные данные за 2016
Приложение 1
Исходные данные для определения фактических показателей надежности и энергетической эффективности АО "НПП "Алмаз" за 2016г.
Наименование показателя | 2016 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. | --
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров. | 2.746
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 14.4
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2088 №325) | 485
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2088 №325) | 66
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя- пар, конденсат,вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети ( L1 (в метрах) х D1 (в метрах)+ L2xD2+...) | 615

## фактич показатели
Приложение 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности АО "НПП "Алмаз" за 2016 год
Наименование показателя | 2016 год
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | --
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | --
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 152
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0.89593
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 | 2.3919
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | --
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 551
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 1471
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | --