## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора
по финансам и экономике
АО "НПП "Алмаз"
____________________ А.В. Дериглазов
"_____" ______________ 20____ г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на поверку средств измерений
АО "НПП "Алмаз"
на 2024 год
№ п/п | Наименование | Тип | Номер Госреестра | Стоимость поверки, руб. без учета НДС
1 | Амперметр | М362 | 1167-58 | 246
2 | Амперметр | Д553 | 1622-62 | 1825
3 | Амперметр | Э42700 | 69582-17 | 246
4 | Амперметр переносной | Э59 | 1212-61 | 1825
5 | Амперметр, вольтметр | Э525, Э526, Э527, Э528, Э529, Э530 (амперметры), Э531, Э532, Э533, Э534 (вольтметры) | 3937-78 | 246
6 | Амперметр, вольтметр, миллиамперметр | М42100, М42101 | 3727-73 | 246
7 | Амперметры и вольтметры | Э8025 | 4190-74 | 246
8 | Амперметры и вольтметры | Э365 | 6736-78 | 246
9 | Амперметры и вольтметры | Э8030 | 8181-81 | 246
10 | Амперметры и вольтметры | Э8027 | 4191-74 | 246
11 | Амперметры и вольтметры | Э8032 | 8647-82 | 246
12 | Амперметры и вольтметры | Э378 | 1972-64 | 246
13 | Амперметры и вольтметры | Э8003 | 2199-66 | 246
14 | Амперметры и вольтметры щитовые | М367 | 1387-60 | 246
15 | Амперметры и вольтметры щитовые | М330 | 1424-60 | 246
16 | Амперметры и вольтметры щитовые | М4200, М4202, М4203, М4230 и М4231 | 1580-65 | 246
17 | Амперметры и вольтметры щитовые малогабаритные | М4200, М4202, М4207, М4208 | 1580-61 | 246
18 | Амперметры и миллиамперметры | Д5014 | 5893-77 | 1825
19 | Амперметр многопредельный переносной | М1104 | 1519-61 | 2467
20 | Амперметры, вольтметры | М1001 | 8696-82 | 246
21 | Амперметры, вольтметры щитовые | Э42700, Э42701, Э42702, Э42703, Э42704 | 37283-08 | 246
22 | Амперметры, вольтметры, вольтамперметры | М2001, М2001/1 | 2627-70 | 246
23 | Амперметры, вольтметры, миллиамперметры, милливольтметры, киловольтметры | М381 | 6309-89 | 246
24 | Амперметры, миллиамперметры, вольтметры | М903 | 2217-66 | 246
25 | Анализатор радиочастотный комбинированный портативный | Agilent N9912A | 46104-10 | 16774
26 | Анализатор сигналов | Agilent N9030A с опциями 503, 508, 513, 526, 543, 544, 550 | 51073-12 | 16774
27 | Анализатор сигналов | SPN9003А, SPN9026А | 64468-16 | 16774
28 | Анализатор сигналов | N9030B | 69527-17 | 16774
29 | Анализатор сигналов в реальном масштабе времени | FSVR40 | 51541-12 | 16774
30 | Анализатор спектра | FSH13, FSH20 | 57849-14 | 16774
31 | Анализатор спектра | N9010A, N9020A, N9038A, N9000A | 56557-14 | 16774
32 | Анализатор спектра | R&S FSV3/7/13/30/40 | 42593-09 | 16774
33 | Анализатор спектра | R&S FSW8/13/26 | 52615-13 | 16774
34 | Анализатор спектра | R&S FSH4/8 | 41876-09 | 16774
35 | Анализатор спектра | R&S FSH18 | 41970-09 | 16774
36 | Анализатор спектра | R&S FS 300 | 31166-06 | 16774
37 | Анализатор спектра | R&S FSW43 | 53782-13 | 16774
38 | Анализатор спектра | R&S FSP3, R&S FSP7, R&S FSP13, R&S FSP30, R&S FSP40 | 26744-09 | 16774
39 | Анализатор спектра | FSV3004, FSVA3004, FSV3007, FSVA3007, FSV3013, FSVA3013, FSV3030, FSVA3030, FSV3044, FSVA3044 | 76390-19 | 16774
40 | Анализатор спектра | N9342C, N9343C, N9344C | 54025-13 | 16774
41 | Анализатор спектра | СК4-56 | 6489-78 | 6907
42 | Анализатор спектра | СК4-59 | 6492-78 | 6907
43 | Анализатор спектра | E4447A, E4448A | 39229-08 | 16774
44 | Анализатор спектра | ZET 017 | 39236-08 | 16774
45 | Анализатор спектра | СК4-66 | 7374-79 | 6907
46 | Анализатор спектра | СК4М-18 | 60404-15 | 6907
47 | Анализатор спектра | FSV4, FSV7, FSV13, FSV30 | 65533-16 | 16774
48 | Анализатор спектра | FSV4 | 55768-13 | 16774
49 | Анализатор спектра | N9040В | 67210-17 | 16774
50 | Анализатор спектра | AV4051C | 66453-17 | 16774
51 | Анализатор спектра и сигналов | FSW8, FSW13, FSW26, FSW43 | 78802-20 | 16774
52 | Анализатор спектра низкочастотный | R&S UPV | 48123-11 | 16774
53 | Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов | E4401B, E4402B, E4403B, E4404B, E4405B, E4407B, E4408B, E4411B | 23670-08 | 16774
54 | Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов | 8560Е, 8560ЕС, 8561Е, 8561ЕС, 8562Е, 8562ЕС, 8563Е, 8563ЕС, 8564Е, 8564ЕС, 8565Е, 8565ЕС | 24505-09 | 16774
55 | Анализатор спектра портативный | Signal Hound USB-SA44B, Signal Hound USB-SA124B | 71344-18 | 16774
56 | Анализатор цепей векторный | Р4М-18 | 47185-11 | 17761
57 | Анализатор цепей векторный | N5221A, N5222A, N5224A, N5225A, N5231A, N5232A, N5234A, N5235A, N5239A, N5241А, N5242А, N5244A, N5245А | 53568-13 | 17761
58 | Анализатор цепей векторный | N5242А | 37230-08 | 17761
59 | Анализатор цепей векторный | N5230А/С | 37229-08 | 17761
60 | Анализатор цепей векторный | N5221A, N5222A, N5224A, N5225A, N5231A, N5232A, N5234A, N5235A, N5239A, N5241А, N5242А, N5244A, N5245А, N5221B, N5222B, N5224B, N5225B, N5231B, N5232B, N5234B, N5235B, N5239B, N5241B, N5242B, N5244B, N5245B | 73761-18 | 17761
61 | Анализатор цепей скалярный | Р2М-18А | 52797-13 | 13814
62 | Анализатор цепей скалярный | Р2М-40 | 53450-13 | 17761
63 | Анализатор цепей скалярный | Р2М-04А | 50854-12 | 13814
64 | Анализатор электрических цепей векторный | ZVA 8, ZVA 24, ZVA 40 | 37174-08 | 17761
65 | Анализатор электрических цепей векторный/анализатор спектра | ZVL3, ZVL6 | 37173-08 | 17761
66 | Блок делителя частоты | Я3Ч-51 | 3300-72 | 6907
67 | Вакуумметр магнитные (измерительные блоки) | ВМБ-8 | 3894-73 | 3947
68 | Ваттметр СВЧ с блоком измерительным NRP и преобразователями измерительными (с одним преобразователем) | NRP (блоки), NRP-Z11, NRP-Z21, NRP-Z22, NRP-Z23, NRP-Z24, NRP-Z51, NRP-Z55, NRP-Z91 (преобразователи) | 32262-06 | 9867
69 | Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ | NRP6A, NRP6AN, NRP18A, NRP18AN, NRP40S, NRP40SN, NRP50S, NRP50SN | 64926-16 | 9867
70 | Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ | NRP18T, NRP18TN, NRP33T, NRP33TN NRP40T, NRP40TN, NRP50T, NRP50TN | 69958-17 | 9867
71 | Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ | NRP8S, NRP8SN, NRP18S, NRP18SN, NRP33S, NRP33SN | 63233-16 | 9867
72 | Ваттметр | Ц301 | 9730-89 | 246
73 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-51 | 7055-79 | 7894
74 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-54 | 7058-79 | 7894
75 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-56 | 7060-79 | 7894
76 | Ваттметр поглощаемой мощности | PLS26, PLS50 | 79042-20 | 9867
77 | Ваттметр с преобразователями | N1911А, N1912А (ваттметры) с N1921A, N1922A (преобразователи) | 44086-10 | 9867
78 | Ваттметр с преобразователями (с одним преобразователем) | N1913A, N1914A (ваттметры); N8481A(B,H), N8482A(B,H), N8483A, N8485A, N8486AR(AQ), N8487A, E4413A, 8485A(D), 8487A(D) (преобразователи) | 44731-10 | 9867
79 | Вольтамперметр | М2038, М2018 | 5368-76 | 2467
80 | Вольтамперметр | М2015 | 4589-74 | 2467
81 | Вольтамперметр многопредельный переносной | М1108 | 1523-61 | 2467
82 | Вольтамперметры многопредельные переносные | М1107 | 1522-61 | 2467
83 | Вольтамперметры, милливольтметры | М2017, М2016 | 4577-74 | 2467
84 | Вольтметр | С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509, С510, С511 | 10194-85 | 592
85 | Вольтметр | В7-36 | 8340-87 | 4440
86 | Вольтметр | Э515 | 4039-74 | 1825
87 | Вольтметр | Д5015 | 4195-74 | 1825
88 | Вольтметр | В7-16 | 6458-78 | 2960
89 | Вольтметр многопредельный | М1106 | 1521-61 | 1825
90 | Вольтметр переносной | С50 | 1432-61 | 2467
91 | Вольтметр переносной электромагнитной системы | Э59, мод. Э59/1, Э59/2, Э59/10 | 1213-58 | 2467
92 | Вольтметр универсальный | В7-26 | 5359-76 | 2960
93 | Вольтметр универсальный | В7-37 | 8507-89 | 2960
94 | Вольтметр универсальный | В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5) | 9985-03 | 5920
95 | Вольтметр универсальный | В7-46 | 11204-88 | 5920
96 | Вольтметр универсальный | В7-58, В7-58/2 | 15249-12 | 5920
97 | Вольтметр универсальный | В7-68, В7-68/1 | 21718-01 | 5920
98 | Вольтметр универсальный | В7-73 | 24699-03 | 5920
99 | Вольтметр универсальный комбинированный | ВК7-15, В7-15 | 2671-70 | 4440
100 | Вольтметр универсальный с блоками | В7-23 | 4835-75 | 2960
101 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-22 | 3598-73 | 2960
102 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-22А | 5595-76 | 2960
103 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-27, В7-27А | 6396-77 | 2960
104 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-32 | 7983-80 | 2960
105 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-34, В7-34/1, В7-34А | 7982-80 | 2960
106 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-35 | 7030-79 | 2960
107 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-38 | 8730-82 | 2960
108 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40 | 9985-85 | 5920
109 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40 | 39075-13 | 5920
110 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40 | 39075-08 | 5920
111 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-40/1 | 9986-85 | 5920
112 | Вольтметр универсальный цифровой | GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246 | 34295-07 | 7894
113 | Вольтметр универсальный цифровой | GDM-78261 | 52669-13 | 7894
114 | Вольтметр щитовой | Э421, Э421М | 572-63 | 246
115 | Вольтметр щитовой | Э34 | 1024-56 | 246
116 | Вольтметр щитовой | М366 | 1308-60 | 246
117 | Вольтметр, амперметр, миллиамперметр | М42300 | 8180-81 | 246
118 | Вольтметры, миллиамперметры и микроамперметры | Ц 4200, Ц 4202, Ц 4207, Ц 4208 | 2150-66 | 246
119 | Генератор импульсов | Г5-54 | 4221-74 | 4934
120 | Генератор импульсов | Г5-15 | 1740-63 | 4934
121 | Генератор сигналов | СПГ-22, СПГ-22В | 71411-18 | 11841
122 | Генератор сигналов | Agilent N5183A | 40965-09 | 11841
123 | Генератор сигналов | E8257D, E8267D | 36419-07 | 11841
124 | Генератор сигналов | N5173B, N5183A, N5183B | 60079-15 | 11841
125 | Генератор сигналов | N5171B, N5172B, N5181B, N5182В | 53063-13 | 11841
126 | Генератор сигналов | SMB-100A | 39230-08 | 11841
127 | Генератор сигналов | SMB100A | 50188-12 | 11841
128 | Генератор сигналов | SMB-100B | 74137-19 | 11841
129 | Генератор сигналов | SMA100B | 68980-17 | 11841
130 | Генератор сигналов | R&S SMA100A | 35616-07 | 11841
131 | Генератор сигналов | Signal Hound USB-TG124A | 59328-14 | 11841
132 | Генератор сигналов | Agilent E8257D, Agilent E8267D | 53941-13 | 11841
133 | Генератор сигналов | Agilent N5181A, Agilent N5182A | 37154-08 | 9867
134 | Генератор сигналов высокочастотный | N9310A | 36082-07 | 11841
135 | Генератор сигналов высокочастотный | R&S SMC100A | 40991-09 | 11841
136 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-76А | 5476-76 | 5920
137 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-78 | 4382-74 | 5920
138 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-79 | 3871-73 | 5920
139 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-80 | 3872-73 | 5920
140 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-81 | 3873-73 | 5920
141 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-82, Г4-83 | 3758-73 | 5920
142 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-102 | 3244-72 | 4934
143 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-102А | 4702-75 | 4934
144 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-107 | 3891-73 | 4934
145 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-108, Г4-109 | 4810-75 | 4934
146 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-111 | 6038-77 | 5920
147 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-111а | 6039-77 | 5920
148 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-111б | 6040-77 | 5920
149 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-143 | 6948-78 | 4934
150 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-144 | 6949-78 | 4934
151 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-153 | 7979-80 | 5920
152 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-158 | 8777-82 | 5920
153 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-176 | 11207-88 | 5920
154 | Генератор сигналов высокочастотный программируемый | Г4-156 | 8260-81 | 4934
155 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-56/1 | 3173-72 | 3947
156 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-102 | 2864-72 | 3947
157 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-109 | 5459-76 | 3947
158 | Генератор сигналов низкочастотный прецизионный | Г3-110 | 5460-76 | 4934
159 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-111 | 6282-77 | 3947
160 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-112 | 6702-78 | 3947
161 | Генератор сигналов низкочастотный управляющий | 15 УС-10-002 | 8226-81 | 4934
162 | Генератор сигналов произвольной формы | 33500B | 72915-18 | 9867
163 | Генератор сигналов произвольной формы | 33509В, 33510В, 33511В, 33512В, 33519В, 33520В, 33521В, 33522В | 53565-13 | 9867
164 | Генератор сигналов произвольной формы | 33210A, 33220A | 32993-09 | 9867
165 | Генератор сигналов произвольной формы | 33250A, 33521A, 33522A | 52150-12 | 7894
166 | Генератор сигналов произвольной формы | 33250A | 26209-08 | 7894
167 | Генератор сигналов СВЧ | R&S SMR 20/27/30/40 | 35617-07 | 11841
168 | Генератор сигналов СВЧ | R&S SMF100A | 39089-08 | 11841
169 | Генератор сигналов специальной формы | AWG-4105, AWG-4110 и AWG-4150 | 53406-13 | 7894
170 | Генератор сигналов специальной формы | АКИП-3409/1А, АКИП-3409/2А, АКИП-3409/3А | 75788-19 | 7894
171 | Генератор сигналов специальной формы | АКИП-3409/1, АКИП-3409/2, АКИП-3409/3, АКИП-3409/4, АКИП-3409/5 | 53064-13 | 7894
172 | Генератор сигналов специальной формы | серии АКИП-3420 | 70738-18 | 7894
173 | Генератор сигналов специальной формы | серия АКИП-3423 | 81637-21 | 7894
174 | Генератор сигналов произвольной формы | серий АКИП-3408, АКИП-3418 | 66780-17 | 7894
175 | Генератор сигналов произвольной формы | серий АКИП-3422 | 71343-18 | 7894
176 | Генератор сигналов произвольной формы | AFG2021, AFG3011C, AFG3021C, AFG3022C, AFG3051C, AFG3052C, AFG3101C, AFG3102C, AFG3251C, AFG3252C | 53102-13 | 7894
177 | Генератор функциональный | GFG-8210, GFG-8215A, GFG-8216A, GFG-8217A, GFG-8219A, GFG-8250A, GFG-8255A | 19969-00 | 7894
178 | Глубиномер индикаторный (0…100) мм | ГИ | 428-75 | 296
179 | Глубиномер микрометрический (0…50) мм | ГМ | 319-05 | 296
180 | Измеритель комплексных коэффициентов передачи | Обзор-103 | 29612-09 | 13814
181 | Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения | ОБЗОР-804, ОБЗОР-804/1, ОБЗОР-808, ОБЗОР-808/1 | 52992-13 | 13814
182 | Измеритель модуля коэффициента передачи и отражения | Р2М-18 | 36013-07 | 13814
183 | Измеритель КСВН | Р2-45 | 3522-73 | 5920
184 | Измеритель КСВН и ослаблений | Р2-140 | 49122-12 | 11841
185 | Измеритель КСВН и ослабления панорамный | РК2-47 | 5465-76 | 5920
186 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-52 | 6170-77 | 5920
187 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-61 | 6179-77 | 5920
188 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-65 | 6367-77 | 5920
189 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-66 | 6551-78 | 5920
190 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-67 | 6552-78 | 5920
191 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-104 | 10413-86 | 5920
192 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-116 | 10424-86 | 5920
193 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-135 | 34753-13 | 5920
194 | Измеритель КСВН панорамный | Р2-137 | 44619-10 | 5920
195 | Измеритель магнитной индукции | Ш1-8 | 3983-73 | 9867
196 | Измеритель мощности с блоками измерительными и первичными измерительными преобразователями (с 1 преобразователем) | E4416A, E4417A, E4418B, E4419B (блоки) и E4412A, серий E932xA, E930xx, 848xx (преобразователи) | 38915-08 | 9867
197 | Измеритель мощности СВЧ | М3М-18 | 36974-08 | 7894
198 | Измеритель отношения напряжений | В8-6 | 2918-72 | 2960
199 | Измеритель уровня | MV-62 | 9449-84 | 4934
200 | Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ500 | 59058-14 | 1973
201 | Измеритель-регулятор микропроцессорный | 2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 | 17023-08 | 1973
202 | Измеритель-регулятор микропроцессорный | 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ-10, ТРМ12, ТРМ0-PiC, TPM1-PiC, TPM5-PiC, TPM10-PiC, TPM12-PiC | 17023-00 | 1973
203 | Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212 | 32478-11 | 1973
204 | Измеритель-регулятор температуры | ПТ200 | 23225-02 | 592
205 | Измеритель-регулятор температуры микропроцессорный | ТЕРМОЛЮКС | 30932-06 | 1973
206 | Измеритель-регулятор температуры программируемый | МБУ | 49557-12 | 1973
207 | Измеритель-регулятор технологический | ИРТ 5300 | 15016-06 | 592
208 | Измеритель-регулятор технологический | ИРТ 53ХХН, ИРТВ 5215 | 67943-17 | 592
209 | Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный) | ИРТ 5920Н | 20390-12 | 1973
210 | Индикатор многооборотный с ценой деления 0,001 и 0,002 мм (0…2) мм | 1МИГ, 2МИГ | 1220-91 | 493
211 | Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм | ИЧ 02, ИЧ 10 | 318-96 | 395
212 | Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм | ИЧ 05 | 21158-01 | 395
213 | Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм (0…10) мм | ИЧ | 33841-07 | 395
214 | Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм (0…10) мм | ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10, ИЧ 25 | 40149-08 | 395
215 | Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм (0…10) мм | ИЧ | 49310-12 | 395
216 | Источник питания | Б5-7 | 6382-77 | 2960
217 | Источник питания | Б5-8 | 6383-77 | 2960
218 | Источник питания | Б5-9 | 6384-77 | 2960
219 | Источник питания | Б5-11 | 6386-77 | 2960
220 | Источник питания | Б5-70 | 11998-89 | 2960
221 | Источник питания | Б5-71 | 11999-89 | 2960
222 | Источник питания | Б5-71/1м, Б5-71/2м, Б5-71/4м | 23580-02 | 2960
223 | Источник питания | ПрофКиП Б5-71/1, ПрофКиП Б5-71/2, ПрофКиП Б5-71/4, ПрофКиП Б5-71/5 | 58319-14 | 2960
224 | Источник питания | серий SM800 и SM1500 | 53452-13 | 4440
225 | Источник питания | MPS | 32050-06 | 4440
226 | Источник питания | серий GPS-7х303A PPH | 68671-17 | 4440
227 | Источник питания | GPD-7хххх | 49221-12 | 4440
228 | Источник питания | APS | 84180-21 | 4440
229 | Источник питания | АТН-1031, АТН-2031 | 23310-02 | 4440
230 | Источник питания | UT3000-6000ED/EP | 54631-13 | 4440
231 | Источник питания аналоговый с цифровой индикацией | Б5-66М, Б5-68М, Б5-69М, Б5-70М, Б5-71М | 49788-12 | 2960
232 | Источник питания импульсный | АКИП-Б5-71/1м, АКИП-Б5-71/2м, АКИП-Б5-71/4м | 42463-09 | 2960
233 | Источник питания лабораторный | ПРОФКИП Б5-71/1М, ПРОФКИП Б5-71/2М, ПРОФКИП Б5-71/3М, ПРОФКИП Б5-71/4М | 49797-12 | 2960
234 | Источник питания постоянного тока | N8700 | 41609-09 | 2960
235 | Источник питания постоянного тока | GPS-1830D, GPS-1850D, GPS-3030D, GPS-3030DD | 19808-07 | 4440
236 | Источник питания постоянного тока | Б5-43, Б5-43А | 5963-77 | 2960
237 | Источник питания постоянного тока | Б5-44 | 5964-77 | 2960
238 | Источник питания постоянного тока | Б5-46 | 5966-77 | 2960
239 | Источник питания постоянного тока | Б5-47 | 5967-77 | 2960
240 | Источник питания постоянного тока | Б5-48 | 5968-77 | 2960
241 | Источник питания постоянного тока | Б5-49 | 5969-77 | 2960
242 | Источник питания постоянного тока | Б5-50 | 5970-77 | 2960
243 | Источник питания постоянного тока | Б5.30/3, Б5.30/10, Б5.120/0,75 | 27834-04 | 2960
244 | Источник питания постоянного тока | Б5-85 | 32983-06 | 2960
245 | Источник питания постоянного тока | Б5-85/1 | 35741-07 | 2960
246 | Источник питания постоянного тока | Б5-71-ПРО (Б5-71/1-ПРО, Б5-71/2-ПРО, Б5-71/3-ПРО, Б5-71/4-ПРО) | 42467-09 | 2960
247 | Источник питания постоянного тока | Б5-71/1ММ | 40961-09 | 2960
248 | Источник питания постоянного тока | Б5-71КИП | 53172-13 | 2960
249 | Источник питания постоянного тока | E3630 | 80217-20 | 4440
250 | Источник питания постоянного тока | E3640 | 80216-20 | 4440
251 | Источник питания постоянного тока | U8001A, U8002A | 43822-10 | 4440
252 | Источник питания постоянного тока | PSH, SPD | 55897-13 | 4440
253 | Источник питания постоянного тока | PSP-603, PSP-405, PSP-2010 | 25347-11 | 4440
254 | Источник питания постоянного тока | АТН-1323, АТН-1333, АТН-1335, АТН-1336, АТН-1338, АТН-1339, АТН-2333, АТН-2335, АТН-2336, АТН-2353, АТН-3333, АТН-3335, АТН-3336, АТН-7333, АТН-7335, АТН-7338 | 42466-09 | 2960
255 | Источник питания постоянного тока | АКИП-1101A, АКИП-1102A, АКИП-1103A, АКИП-1104A, АКИП-1105A | 71239-18 | 2960
256 | Источник питания постоянного тока | АКИП серий 1133, 1134, 1135, 1133А, 1134А, 1135А | 51553-12 | 2960
257 | Источник питания постоянного тока | АКИП-1160 | 85200-22 | 2960
258 | Источник питания постоянного тока | N8900 | 57788-14 | 2960
259 | Источник питания постоянного тока | GPC, GPR, GPS, PSM | 55898-13 | 4440
260 | Источник питания постоянного тока | SPS-1230, SPS-1820, SPS-3610, SPS-606 | 20189-07 | 4440
261 | Источник питания постоянного тока | PSU7 100-15, PSU7 150-10, PSU7 300-5, PSU7 400-3.8, PSU7 600-2.6 | 74891-19 | 4440
262 | Источник питания постоянного тока | PSB7, PSU7, PSW7 | 62529-15 | 4440
263 | Источник питания постоянного тока импульсный | АКИП-1126, АКИП-1127, АКИП-1128, АКИП-1129, АКИП-1130, АКИП-1131, АКИП-1132 | 41163-09 | 2960
264 | Источник питания постоянного тока импульсный | АКИП-1101, АКИП-1102, АКИП-1103, АКИП-1104, АКИП-1105 | 37469-08 | 2960
265 | Источник питания постоянного тока линейный | HMP2020, HMP2030, HMP4030, HMP4040 | 52852-13 | 4440
266 | Источник питания постоянного тока линейный | HMC8041, HMC8042, HMC8043 | 62936-15 | 4440
267 | Источник питания постоянного тока линейный | NGE102B, NGE103B | 75129-19 | 4440
268 | Источник питания постоянного тока программируемый | ZUP | 46688-11 | 4440
269 | Источник питания постоянного тока программируемый | Z+ | 64904-16 | 4440
270 | Источник питания постоянного тока регулируемый | GPS-2303, GPS-3303, GPS-4303, GPS-4251 | 30166-05 | 4440
271 | Источник постоянного тока | Б5-21 | 5348-76 | 2960
272 | Магнитометр | GM-04 |  | 1973
273 | Мановакуумметр | ОБМВ1-100, ОБМВ1-100б, МВОШ-100 | 1777-63 | 109
274 | Манометр | М3/1 | год выпуска: до 1990 г. | 109
275 | Манометр деформационный | 111.10, 111.11, 111.12, 111.20, 111.22, 212.20, 213.53, 232.50, 233.50, 311.10 | 27894-04 | 109
276 | Манометр деформационный | серии 6 | 56420-14 | 109
277 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 112.28, 113.28, 132.28, 133.28, 130.15, 230.15, 213.53 | 48824-12 | 109
278 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | серии 2 | 55984-13 | 109
279 | Манометр дифференциальный показывающий | ДМ | 57497-14 | 109
280 | Манометр избыточного давления показывающий | МТП-100, ВТП-100, МВТП-100, МТП-160, ВТП-160, МВТП-160 | 3255-72 | 109
281 | Манометр показывающий | ДМ | 39153-08 | 109
282 | Манометр показывающий | ТМ, ТВ, TMB и ТМТБ | 25913-03 | 109
283 | Манометр показывающий | МДМ | 44953-10 | 109
284 | Манометр показывающий | ТМ2 | 63134-16 | 109
285 | Манометр показывающий | КM, КB и КMB | 25910-08 | 109
286 | Манометр показывающий | ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | 25913-08 | 109
287 | Манометр с трубчатой пружиной | ДМ, ДМЭ | 34694-07 | 109
288 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | серии 1 | 15141-13 | 109
289 | Манометры и мановакуумметры | МТП-1, МТП-2, МТП-3, МТП-4, МТП-1М, МТП-2М, МТП-4М, МВТП-1М, МВТП-2, МВТП-2М, МВТП-3, МВТП-4, МВТП-4М | 3255-87 | 109
290 | Манометры и мановакуумметры показывающие | М, МВ | 10032-97 | 109
291 | Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие | МП-У, ВП-У и МВП-У | 10135-10 | 109
292 | Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие | МП-У, ВП-У, МВП-У | 10135-15 | 109
293 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие | МП...-У, ВП...-У, МВП...-У | 44970-10 | 109
294 | Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие | МП-Уф, ВП-Уф, МВП-Уф, ДМ8010-Уф, ДВ8010-Уф, ДА8010-Уф | 27227-05 | 109
295 | Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие | МП-Уф, ВП-Уф, МВП-Уф, ДМ8010-Уф, ДВ8010-Уф, ДА8010-Уф | 43902-14 | 109
296 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие | МП4А-Кс, ВП4А-Кс и МВП4А-Кс | 11889-08 | 109
297 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные | ДМ, ДМЭ, ТМТБ | 55926-13 | 109
298 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные | ДМ | 56238-14 | 109
299 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные | МЕТЕР ДМ | 48581-11 | 109
300 | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие | ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг | 13535-93 | 197
301 | Манометры, вакуумметры общепромышленного назначения в корпусе диаметром 250 мм | МП5, ВП5, МВП5 | 2260-67 | 109
302 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры для точных измерений | МТИ, ВТИ | 1844-63 | 148
303 | Манометры | ОБМ1-100, ОБМ1-100б, ОБМ1-100бф, ОБМГн1-100б, МОШ1-100 | 1778-63 | 109
304 | Манометры технические | МТ-2И, МТ-3И, МТ-4И, МТ-5И | 17213-06 | 109
305 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие | ДМ1001, ДВ 1001, ДА 1001 | 11044-87 | 109
306 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие | МП3-У, МП3А, МП4-У, ВП3-У, ВП4-У, МВП3А-У, МВП4-У, МВП4А-У | 10135-88 | 109
307 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие | серии 2 | 67350-17 | 109
308 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие | ДМ 2005Сг, ДВ 2005Сг, ДА 2005Сг, ДМ 2005Сг1Ех, ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | 4041-93 | 197
309 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие | ДМ 2005ф, ДВ 2005ф, ДА 2005ф и ДМ 2010ф, ДВ 2010ф, ДА 2010ф | 46423-11 | 197
310 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и сигнализирующие | МП, НП, ЭКН и ЭКМ, ВП, ТП, ЭКТ и ЭКВ, МВП, ТНП, ЭКТН и ЭКМВ, ДП и ЭКД | 59554-14 | 197
311 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры | ФТ | 60168-15 | 109
312 | Манометры, мановакуумметры | МТ, МВТ | 23991-15 | 109
313 | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры | ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У, ЭКВ-1У, ЭКМ-2У, ВЭ-16рб | 4041-74 | 197
314 | Манометры, мановакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие | МП, МВП, НП, ТНП | 28544-05 | 109
315 | Манометры, мановакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие | МП, МВП, НП, ТНП | 28544-14 | 109
316 | Манометры, манометры с термометром, манометры сигнализирующие, вакуумметры, мановакуумметры, мановакууметры сигнализирующие | ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05 | 47013-14 | 197
317 | Манометры, манометры с термометром, манометры сигнализирующие, вакуумметры, мановакуумметры, мановакуумметры сигнализирующие | ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05 | 47013-11 | 197
318 | Микpоампеpметpы, миллиампеpметpы, ампеpметpы и вольтметpы щитовые | Ц4204М, Ц4205, Ц42300, Ц42302, ЭА0700, ЭА0701, ЭА0702,ЭВ0702 | 16788-98 | 246
319 | Микроамперметр | М42102 | 5682-76 | 246
320 | Микроамперметр щитовой | М4204, М4205, М4206 | 2099-65 | 246
321 | Микроамперметры и миллиамперметры | М906 | 3935-73 | 246
322 | Микроамперметры и милливольтметры щитовые | М42304, М42305, М42306, М4273М, М4277М, М4265М, М42670, М42610, М42611, М42612 | 37282-08 | 246
323 | Микроамперметры, миллиамперметры | М265М | 3310-72 | 246
324 | Микроамперметры, миллиамперметры и вольтметры щитовые | Ц42300, Ц42302, Ц42702, Ц42703, Ц42704 | 37284-08 | 246
325 | Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры щитовые | М42 | 68770-17 | 246
326 | Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры щитовые | М4264М, М4272, М4276, М4278, М42607, М42608, М42609 | 17055-08 | 246
327 | Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры, вольтметры | М903М | 12448-90 | 246
328 | Микрометр (0…100) мм | МК | 287-49 | 246
329 | Микрометр (0…100) мм | Tesa Micromaster, Tesamaster, Etalon Basic, Etalon 260, Tesa Isomaster | 33315-06 | 395
330 | Микрометр (0…100) мм | МК, МК Ц | 72945-18 | 246
331 | Микрометр (0…100) мм | VOGEL | 33312-06 | 395
332 | Микрометр (0…100) мм | МК | 50593-12 | 246
333 | Микрометр (0…100) мм | МК, МК Ц | 63396-16 | 246
334 | Микрометр (0…100) мм | 102, 103, 193, 293, 406 | 71241-18 | 246
335 | Микрометр (0…100) мм | МК | 35970-07 | 246
336 | Микрометр (0…100) мм | МК | 29768-05 | 246
337 | Микрометр (0…100) мм | Micron мод. МК, МКЦ | 77991-20 | 395
338 | Микрометр гладкий (0…100) мм | серий 701, 702, 727 | 52482-13 | 246
339 | Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм (0…100) мм | МК | 33747-07 | 246
340 | Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм (0…100) мм | МК | 287-02 | 246
341 | Микрометр гладкий цифровой (0…100) мм | МКЦ | 35816-07 | 246
342 | Микрометр рычажной (0…100) мм | МР | 3862-73 | 395
343 | Микрометр рычажный (0…100) мм | МР | 141-70 | 395
344 | Микрометр рычажный (0…100) мм | МР, МРП | 11689-88 | 395
345 | Микрометр с ценой деления 0,01 мм (0…100) мм | 210211, 210221, 210212, 210222, 210213, 210223, 210214, 210224 | 287-91 | 246
346 | Микрометр цифровой (0…100) мм | 293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422 | 30740-12 | 395
347 | Миллиамперметр | Э513 | 3936-73 | 246
348 | Миллиампеpметpы, ампеpметpы и вольтметpы щитовые | М4250, М4251, М4263, М42300, М42301, М42303 | 17057-98 | 246
349 | Миллиамперметры и микроамперметры щитовые | М1690А и М1691А | 2628-70 | 246
350 | Миллиамперметры, амперметры и вольтметры | Э535, Э536 (миллиамперметры) Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542 (амперметры) Э543, Э544, Э545, Э546 (вольтметры) | 9955-85 | 1973
351 | Миллиамперметры, амперметры и вольтметры переменного тока | Э 377 | 1971-64 | 246
352 | Миллиамперметры, амперметры, вольтметры | Э513/5 (миллиамперметры), Э514/4 и Э514/5(амперметры), Э515/4 (вольтметры) | 3998-73 | 1973
353 | Милливольтметр для измерения и регулирования температуры | Ш4540, Ш4540/1, Ш4541, Ш4541/1, Ш4542, Ш4543 | 9006-83 | 691
354 | Милливольтметр импульсного тока | В4-12 | 3380-72 | 2960
355 | Милливольтметр показывающий | Ш4500, Ш4500/А, Ш4501 | 4831-75 | 691
356 | Милливольтмиллиамперметр | М2020 | 4168-74 | 2960
357 | Милливольтмиллиамперметр | М1109 | 1524-61 | 2960
358 | Миллитесламетр портативный универсальный | ТП2-2У | 16373-02 | 1973
359 | Миллитесламетр портативный универсальный | ТП2-2У | 75471-19 | 1973
360 | Миллитесламетр портативный универсальный | ТПУ | 28134-04 | 1973
361 | Мост автоматический следящего уравновешивания | КСМ4 | 2599-81 | 987
362 | Мультиметр | В7-61 | 14539-95 | 2960
363 | Мультиметр | AM-1006, AM-1068, AM-1069, AM-1089, AM-7010, AM-7030, AM-1095, AM-1097, AM-1041, ABM-4306 | 27587-04 | 4440
364 | Мультиметр цифровой | 34401A, 34460A, 34461A | 54848-13 | 2960
365 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | НМП-52М2-У3нп (напоромеры), ТММП-52М2-У3нп (тягомеры), ТНМП-52М2-У3нп (тягонапоромеры) | 30969-06 | 395
366 | Осциллограф | DSO 6012A, DSO 6014A, DSO 6032A, DSO 6034A, DSO 6052A, DSO 6054A, DSO 6102A, DSO 6104A, MSO 6012A, MSO 6014A, MSO 6032A, MSO 6034A, MSO 6052A, MSO 6054A, MSO 6102A, MSO 6104A, DSO 6014L, DSO 6054L, DSO 6104L | 30681-13 | 6907
367 | Осциллограф | С1-64 | 3003-72 | 4934
368 | Осциллограф | С1-68 | 3338-72 | 4934
369 | Осциллограф | С1-75 | 4991-75 | 4934
370 | Осциллограф | С1-83 | 6979-86 | 4934
371 | Осциллограф - анализатор спектра | MDO3 | 80245-20 | 16774
372 | Осциллограф - анализатор спектра | MDO4014-3, MDO4034-3, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4104-3, MDO4104-6 | 52926-13 | 16774
373 | Осциллограф - анализатор спектра | MDO3012, MDO3014, MDO3022, MDO3024, MDO3032, MDO3034, MDO3052, MDO3054, MDO3102, MDO3104 | 57757-14 | 16774
374 | Осциллограф двухлучевой | С1-96 | 8256-81 | 4934
375 | Осциллограф двухлучевой | С1-69 | 4036-74 | 4934
376 | Осциллограф малогабаритный полупроводниковый двухлучевой | С1-55 | 2622-70 | 4934
377 | Осциллограф универсальный | С1-76 | 5767-76 | 4934
378 | Осциллограф универсальный | С1-68 | 3004-72 | 4934
379 | Осциллограф универсальный | С1-64А | 3003-86 | 4934
380 | Осциллограф универсальный | С1-65 | 3371-72 | 4934
381 | Осциллограф универсальный | С1-65А | 5334-76 | 4934
382 | Осциллограф универсальный | С1-73 | 4302-74 | 4934
383 | Осциллограф универсальный | С1-79 | 5486-76 | 4934
384 | Осциллограф универсальный | С1-93 | 6980-79 | 4934
385 | Осциллограф универсальный | С1-99 | 8801-88 | 4934
386 | Осциллограф универсальный со сменными блоками 1У13 (Я40-1102), 1Р11 (Я40-2100) | С1-70 | 3653-73 | 4934
387 | Осциллограф универсальный со сменными блоками Я40-1100, Я40-2100 | С1-70 | 5212-75 | 4934
388 | Осциллограф цифровой | DPO4034B, DPO4054B, DPO4104B, MSO4034B, MSO4054B, MSO4104B | 48468-11 | 6907
389 | Осциллограф цифровой | DPO5034B, DPO5054B, DPO5104B, DPO5204B, MSO5034B, MSO5054B, MSO5104B, MSO5204B | 57170-14 | 6907
390 | Осциллограф цифровой | DSO7012B, DSO7014B, DSO7032B, DSO7034B, DSO7052B, DSO7054B, DSO7104B, MSO7012B, MSO7014B, MSO7032B, MSO7034B, MSO7052B, MSO7054B, MSO7104B | 45498-10 | 6907
391 | Осциллограф цифровой | TDS1001B, TDS1002B, TDS1012B, TDS2002B, TDS2004B, TDS2012B, TDS2014B, TDS2022B, TDS2024B | 32618-06 | 6907
392 | Осциллограф цифровой | TPS2012B, TPS2014B, TPS2024B | 48472-11 | 6907
393 | Осциллограф цифровой | 54641A, 54641D, 54642A, 54642D | 25619-03 | 6907
394 | Осциллограф цифровой | DSO1002A, DSO1004A, DSO1012A, DSO1014A, DSO1022A, DSO1024A | 42468-09 | 6907
395 | Осциллограф цифровой | DSO 6012A, DSO 6014A, DSO 6032A, DSP 6034A, DSO 6052A, DSO 6054A, DSO 6102A, DSO 6104A, MSO 6012A, MSO 6014A, MSO 6032A, MSO 6034A, MSO 6052A, MSO 6054A, MSO 6102A, MSO 6104A | 30681-06 | 6907
396 | Осциллограф цифровой | MSO3012, MSO3014, MSO3032, MSO3034, MSO3052, MSO3054 | 41692-09 | 6907
397 | Осциллограф цифровой | DSO 7012A, DSO 7014A, DSO 7032A, DSO 7034A, DSO 7052A, DSO 7054A, DSO 7104A, MSO 7012A, MSO 7014A, MSO 7032A, MSO 7034A, MSO 7052A, MSO 7054A, MSO 7104A | 38427-09 | 6907
398 | Осциллограф цифровой | TDS2001C, TDS2002C, TDS2004C, TDS2012C, TDS2014C, TDS2022C, TDS2024C | 48471-11 | 6907
399 | Осциллограф цифровой | TDS 224, TDS 220, TDS 210 | 19294-00 | 6907
400 | Осциллограф цифровой | DPO3012, DPO3014, DPO3032, DPO3034, DPO3052, DPO3054 | 41691-09 | 6907
401 | Осциллограф цифровой | DSO1002A, DSO1004A, DSO1012A, DSO1014A, DSO1022A, DSO1024A | 62025-15 | 6907
402 | Осциллограф цифровой | DSOX1204A, DSOX1204G | 75320-19 | 6907
403 | Осциллограф цифровой | DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2014, DSO-X 3012A, DSO-X 3024A, DSO-X 3034A, DSO-X 3052A | 48998-12 | 6907
404 | Осциллограф цифровой | DSO-X 4022A, DSO-X 4024А, DSO-X 4032A, DSO-X 4034А, DSO-X 4052A, DSO-X 4054А, DSO-X 4104A, MSO-X 4022A, MSO-X 4024А, MSO-X 4032A, MSO-X 4034А, MSO-X 4052A, MSO-X 4054А, MSO-X 4104A | 53386-13 | 6907
405 | Осциллограф цифровой | TBS1064, TBS1104, TBS1154 | 55587-13 | 6907
406 | Осциллограф цифровой | TBS1000B (TBS1052B, TBS1052B-EDU, TBS1072B, TBS1072B-EDU, TBS1102B, TBS1102B-EDU, TBS1152B, TBS1152B-EDU, TBS1202B, TBS1202B-EDU) | 58295-14 | 6907
407 | Осциллограф цифровой | ADS | 49918-12 | 6907
408 | Осциллограф цифровой | ACK-2103 | 41498-09 | 6907
409 | Осциллограф цифровой | DSO3062A, DSO3102A, DSO3152A, DSO3202A | 30291-05 | 6907
410 | Осциллограф цифровой | DSO1052B, DSO1072B, DSO1102B, DSO1152B | 51544-12 | 6907
411 | Осциллограф цифровой | EDUX1002A, EDUX1002G, DSOX1102A, DSOX1102G | 67518-17 | 6907
412 | Осциллограф цифровой | GDS-806S, GDS-806C, GDS-810S, GDS-810C, GDS-820S, GDS-820C, GDS-840S, GDS-840C | 25618-04 | 6907
413 | Осциллограф цифровой | GDS-73152, GDS-73154, GDS-73252, GDS-73254, GDS-73352, GDS-73354, GDS-73502А, GDS-73504А | 51562-12 | 6907
414 | Осциллограф цифровой | АКИП-4115/Х, АКИП-4119/Х | 51561-12 | 6907
415 | Осциллограф цифровой | серии АКИП-4122 | 53946-13 | 6907
416 | Осциллограф цифровой | DSO-X 3000T, MSO-X 3000T | 61023-15 | 6907
417 | Осциллограф цифровой | DSO9064A, MSO9064A | 62724-15 | 6907
418 | Осциллограф цифровой | WaveAce 1001, WaveAce 1002, WaveAce 1012, WaveAce 2002, WaveAce 2012, WaveAce 2022, WaveAce 2032 | 53945-13 | 6907
419 | Осциллограф цифровой | Fluke 190 | 67694-17 | 6907
420 | Осциллограф цифровой запоминающий | TPS2012, TPS2014, TPS2024 | 28767-06 | 6907
421 | Осциллограф цифровой запоминающий | RTO1012, RTO1014, RTO1022, RTO1024 | 46704-11 | 6907
422 | Осциллограф цифровой запоминающий | RTM2032, RTM2034, RTM2052, RTM2054 | 55660-13 | 6907
423 | Осциллограф цифровой запоминающий | RTM2032, RTM2034, RTM2052, RTM2054 | 71702-18 | 6907
424 | Осциллограф цифровой запоминающий | HMO1052, HMO1072, HMO1102, HMO1212, HMO1222, HMO1232 | 63178-16 | 6907
425 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveRunner 44Xi, WaveRunner 62Xi, WaveRunner 64Xi | 32485-06 | 6907
426 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveRunner 8000HDR, MDA 8000HDR | 78920-20 | 6907
427 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveAce 102, WaveAce 112, WaveAce 202, WaveAce 212, WaveAce 222, WaveAce 232 | 40234-08 | 6907
428 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveSurfer 24Xs-A, WaveSurfer 24MXs-A, WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A, WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A | 40910-09 | 6907
429 | Осциллограф цифровой запоминающий | TDS2002, TDS2004, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024 | 24018-06 | 6907
430 | Осциллограф цифровой запоминающий | серий АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131 | 69417-17 | 6907
431 | Осциллограф цифровой запоминающий | АКИП-4134/1, АКИП-4134/1А, АКИП-4134/2, АКИП-4134/2А, АКИП-4134/3, АКИП-4134/3А | 75674-19 | 6907
432 | Осциллограф цифровой запоминающий | АКИП-72000, АКИП-73000, АКИП-74000, АКИП-75000, АКИП-76000 | 63649-16 | 6907
433 | Осциллограф цифровой запоминающий | серий GDS-71000B, GDS-72000E, MSO-72000E, MSO-72000EA | 68026-17 | 6907
434 | Осциллограф цифровой запоминающий | HMO722, HMO724, HMO1022, HMO1024, HMO1522, HMO1524, HMO2022, HMO2024, HMO2524, HMO3522, HMO3524 | 49644-12 | 6907
435 | Осциллограф цифровой запоминающий | GDS-72072, GDS-72074, GDS-72102, GDS-72104, GDS-72202, GDS-72204, GDS-72302, GDS-72304 | 56370-14 | 6907
436 | Осциллограф цифровой запоминающий | GDS-71062A, GDS-71102A, GDS-71152A | 43942-10 | 6907
437 | Осциллограф цифровой запоминающий | С9-8 | 9122-83 | 6907
438 | Осциллограф цифровой портативный | DSO 5012A, DSO 5014A, DSO 5032A, DSO 5034A, DSO 5052A, DSO 5054A | 37153-08 | 6907
439 | Осциллограф цифровой портативный | Tektronix THS3014, THS3014-TK, THS3024, THS3024-TK | 56713-14 | 6907
440 | Осциллограф цифровой четырехканальный | DS1064B, DS1104B, DS1204B | 39507-08 | 6907
441 | Осциллограф электронно-лучевой | GOS-6030, GOS-6031, GOS-6050, GOS-6051, GOS-6103, GOS-6103C, GOS-6112, GOS-6200, GRS-6032A, GRS-6052A | 29607-05 | 6907
442 | Осциллограф электронно-лучевой | GOS-620, GOS-620FG, GOS-622G, GOS-652G, GOS-653G | 29608-05 | 6907
443 | Осциллографы с блоками усиления 1У13 развертки 1Р91, Я40-1102, Я40-1103, Я40-1700, Я40-1701, Я40-1900, Я40-1901, Я40-2700, Я40-2900 | С8-13 | 4579-74 | 4934
444 | Потенциометр автоматический следящего уравновешивания | КСП4-911, КСП4-912, КСП4-913, КСП4-914 | 5835-81 | 987
445 | Потенциометр автоматический следящего уравновешивания | КСП4, КСУ4 | 4750-81 | 987
446 | Потенциометр показывающий | КПП-1 | 2932-72 | 987
447 | Потенциометр с вращающимся циферблатом автоматические показывающие | КВП1 | 3532-73 | 987
448 | Преобразователь измерительный | NRP-Z11, NRP-Z21, NRP-Z22, NRP-Z23, NRP-Z24, NRP-Z51, NRP-Z55, NRP-Z91 | 37008-08 | 9867
449 | Преобразователь измерительный | E4412A, E4413A | 57163-14 | 9867
450 | Преобразователь измерительный | E9300A (Н24, Н25), E9301A, E9304A (Н18, Н19, Н20), E9300B, E9301B (Н01, Н50), E9300H, E9301H | 57387-14 | 9867
451 | Преобразователь измерительный | U2000A, U2000B, U2000H, U2001A, U2001B, U2001H, U2002A, U2002H, U2004A | 57571-14 | 9867
452 | Преобразователь измерительный | 2000 | 84552-22 | 9867
453 | Преобразователь измерительный ваттметров поглощаемой мощности | 8481D, 8483A, 8485D, 8487D, Q8486D, R8486D, V8486A, W8486A | 58320-14 | 9867
454 | Преобразователи измерительные термоэлектрические ваттметров поглощаемой мощности | N8481А, N8481B, N8481H, N8482A, N8482B, N8482H, N8485A, N8486AR, N8486AQ, N8487A, N8488A | 58375-14 | 9867
455 | Прибор автоматический | КСД3, КСП3-П, КСТ3-С | 3029-72 | 987
456 | Прибор вторичный | КСД3, КСМ3-П | 3207-72 | 987
457 | Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный | Термодат | 17602-04 | 2960
458 | Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный | Термодат | 17602-09 | 2960
459 | Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный | Термодат | 17602-15 | 2960
460 | Прибор комбинированный | Ц4311 | 2717-71 | 1973
461 | Прибор комбинированный | Ц4312 | 2845-72 | 1973
462 | Прибор комбинированный | Ц4313 | 2846-72 | 1973
463 | Прибор комбинированный | Ц4315 | 2848-72 | 1973
464 | Прибор комбинированный | Ц4317 | 2718-71 | 1973
465 | Прибор комбинированный | Ц4342 | 6265-77 | 1973
466 | Прибор комбинированный | Ц4352 | 5912-77 | 1973
467 | Прибор переносной постоянного тока | М1200, М1201, М1202 | 2495-69 | 2960
468 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩП02, ЩП72, ЩП96, ЩП120 | 68259-17 | 987
469 | Прибор щитовые цифровой электроизмерительный | Щ02, Щ72, Щ96, Щ120 | 68258-17 | 987
470 | Прибор электроизмерительный лабораторный переносной аналоговый | М2042, М2044, М2051 | 10077-85 | 2960
471 | Прибор электроизмерительный | Ц4360 | 3898-73 | 1973
472 | Прибор электроизмерительный контактный | М 286К | 2638-70 | 246
473 | Прибор электроизмерительный комбинированный переносной | Ц 4340 | 3897-73 | 1973
474 | Прибор электроизмерительный многофункциональный | Ц4353 | 5913-77 | 1973
475 | Приспособление для контроля габаритных размеров | ШИВА.29546.620 |  | 11841
476 | Приспособление для контроля габаритных размеров | ДГРА.295.467.150 |  | 7894
477 | Регистратор многоканальный технологический | РМТ59, РМТ69 | 29934-15 | 2960
478 | Регистратор щитовой электронный многоканальный (за 1 канал) | Ф1771-АД | 29715-08 | 246
479 | Регулятор температуры | РТ | 51099-12 | 492
480 | Регулятор температуры | E5CSV, E5CSL, E5CWL, E5xN (-U), E5xK (-T), E5xR, E5ZN, E5ZE, E5C2, EJ1, E5CC, E5EC | 51862-12 | 1973
481 | Регулятор температуры | E5C2, E5CSV, E5xN (-U), E5ZN, E5xK (-T), E5xR (-T), E5EZ, E5ZE, EJ1 | 34293-07 | 1973
482 | Ротаметр с местными показаниями | РМ | 19326-05 | 691
483 | Ротаметр | РМ, ЖУЗ | до 1997 года вып. | 691
484 | Ротаметр | РМ, ГУЗ | до 1997 года вып. | 691
485 | Ротаметр | РМ | 3385-72 | 691
486 | Ротаметр | РС-3 | до 1997 года вып. | 691
487 | Ротаметр с местными показаниями | РМ, РМФ, РМ-А | 19325-12 | 691
488 | Синтезатор частоты | Г7М-20А | 52796-13 | 11841
489 | Синтезатор частоты | Г7М-20, Г7М-40 | 46199-10 | 11841
490 | Синтезатор частоты | Г7М-50 | 79038-20 | 11841
491 | Скоба рычажная (0…100) мм | СР, СРП | 11688-88 | 296
492 | Скоба рычажная СР (0…100) мм | СР | 482-50 | 296
493 | Скоба с отсчетным устройством (0…100) мм | СР | 884-70 | 296
494 | Скоба с отсчетным устройством (0…100) мм | СР, СРП | 49065-12 | 296
495 | Скобы с отсчетным устройством повышенной точности (0…100) мм | СРП | 8899-82 | 296
496 | Тягомер мембранный показывающий | ТмМП-100, НМП-100, ТНМП-100, ДТмМП-100, ДНМП-100, ДТНМП-100 | 4204-74 | 395
497 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры | ТМ-П1, НМ-П1 и ТНМ-П1 | 1491-61 | 395
498 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры мембранные показывающие | ТмМП-52-М, НМП-52-М1, ТнМП-52-М1 | 1491-90 | 395
499 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры мембранные показывающие | ТмМП-52-М3, НМП-52-М3, ТНМП-52-М3 | 68065-17 | 395
500 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры мембранные показывающие | ТмМП-52-М2 (тягомеры), НМП-52-М2 (напоромеры), ТНМП-52-М2 (тягонапоромеры) | 1491-93 | 395
501 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры мембранные показывающие | ТмМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2 | 28514-05 | 395
502 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры мембранные показывающие и дифманометры-тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры мембранные показывающие | ТмМП-160-Му, ТмМП-57-Му, НМП-160-Му, НМП-57-Му, ТНМП-160-Му, ТНМП-57-Му и ДТ и МП-160-Му-Гр, ДТмМП-57Му-Гр, ДНМП-160-Му-Гр, ДНМП-57-Му-Гр, ДТНМП-160-Му-Гр, ДТНМП-57-Му-Гр; НмМП-52, НМП-52, ТНМП-52 | 1491-70 | 395
503 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие сигнализирующие | ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ (тягомеры), ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ (напоромеры), ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ (тягонапоромеры) | 13950-94 | 395
504 | Установка для поверки аттенюаторов | Д1-14/1 | 8486-81 | 8881
505 | Частотомер универсальный | CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-92 с опциями: 10, 13, 14, 14B, 27G, 40G | 41567-09 | 9867
506 | Частотомер универсальный | CNT-90, CNT-90XL, CNT-91 с опциями: 10, 13, 14, 14B, 27G, 40G, 46G, 60G | 70888-18 | 7894
507 | Частотомер универсальный | GFC-8131H, GFC-8270H, GFC-8010H | 19818-00 | 7894
508 | Частотомер электронно-счетный | 53131A, 53132A, 53181A | 26211-03 | 7894
509 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-33 | 2764-71 | 6907
510 | Частотомер электронно-счетный | 53150А, 53151А, 53152А | 61967-15 | 7894
511 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-66 | 9273-85 | 6907
512 | Частотомер электронно-счётный | Ч3-34А | 3163-72 | 6907
513 | Частотомер электронно-счётный | Ч3-36 | 3336-72 | 6907
514 | Частотомер электронно-счётный | Ч3-57 | 6081-77 | 6907
515 | Частотомер электронно-счётный | Ч3-63/1 | 9084-90 | 6907
516 | Частотомер электронно-счётный | Ч3-85/6 (кроме опции FE-5680A) | 75631-19 | 6907
517 | Частотомер электронно-счётный | 53150А, 53151А, 53152А | 26949-10 | 7894
518 | Частотомер электронно-счётный вычислительный | Ч3-64 | 9135-83 | 6907
519 | Частотомер электронно-счётный с преобразователями | Ч3-54 | 5480-76 | 6907
520 | Штангенглубиномер (0…400) мм | 606, 615, 616 | 65066-16 | 296
521 | Штангенглубиномер (0…400) мм | ШГ, ШГЦ | 52059-12 | 296
522 | Штангенглубиномер (0…400) мм | ШГ | 314-75 | 296
523 | Штангенглубиномер (0…400) мм | ШГ, ШГК, ШГЦ | 77517-20 | 296
524 | Штангенрейсмас (0…400) мм | ШР, ШРЦ, ШРК | 67056-17 | 296
525 | Штангенрейсмас (0…400) мм | ШР | 198-92 | 296
526 | Штангенрейсмас (0…400) мм | ШР | 76226-19 | 296
527 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ-II, ШЦ, ШЦЦ | 52058-12 | 247
528 | Штангенциркуль (0…400) мм | 601, 602, 603, 604, 604А, 605, 605А | 52414-13 | 247
529 | Штангенциркуль (0…400) мм | 500, 505, 530, 531, 532, 533, 550, 551, 552 | 72366-18 | 247
530 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ, ШЦЦ | 32368-11 | 247
531 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ, ШЦЦ, ШЦК | 32108-07 | 247
532 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III | 35795-07 | 247
533 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ-II, ШЦ-III | 22088-01 | 247
534 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ, ШЦК, ШЦЦ | 72189-18 | 247
535 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ-III | 7706-80 | 247
536 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ-1 | 260-03 | 247
537 | Штангенциркуль (0…400) мм | ШЦ-11 | 260-91 | 247
538 | Штангенциркуль (0…400) мм | VOGEL | 32664-06 | 247
539 | Штангенциркуль с глубиномером (0…400) мм | ШЦ-I-250 | 36678-08 | 296
540 | Штангенциркуль с отсчетом по нониусу (0…400) мм | ШЦ | 33746-07 | 247
541 | Штангенциркуль цифровой (0…400) мм | 550, 551,552, 573 | 30380-05 | 296
542 | Штангенциркуль с цифровой индикацией двусторонний с глубиномером (0…400) мм | ШЦЦ-I | 36462-07 | 296
543 | Штангенциркуль с цифровым отсчётным устройством (0…400) мм | ШЦЦ | 33745-07 | 247
544 | Штангенциркуль торговой марки "NORGAU" (0…400) мм | 040 005, 040 027, 040 040, 040 051 | 61563-15 | 247
545 | Штангенциркуль цифровой (0…400) мм | Holex серии 41 | 71971-18 | 247
Стоимость дополнительных услуг:
1 | Оформление свидетельства о поверке или извещения о непригодности на бумажном носителе (за 1 шт.) |  |  | 100
2 | Оформление бирки с Qr-кодом, содержащим ссылку на результат поверки СИ в ФГИС «АРШИН», с указанием на ней типа СИ, его заводского номера и срока действия поверки (за 1 шт.) |  |  | 100
Примечание:
Цены за поверку средств измерений, находящихся в области аккредитации
АО «НПП «Алмаз» и не включенных в прейскурант, предоставляются по запросу.
Главный метролог АО «НПП «Алмаз» В.В. Емельянов