## данные за 2013-2015г.г.
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности АО "НПП "Алмаз" за 2013 - 2015г.г.
Приложение 1
Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. | -- | -- | --
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров. | 3.075 | 3.075 | 3.075
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 6.5 | 6.5 | 6.5
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2088 №325) | 583 | 588 | 609
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2088 №325) | 87 | 82 | 80
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя- пар, конденсат,вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети ( L1 (в метрах) х D1 (в метрах)+ L2xD2+...) | 739,5 кв.м | 739,5 кв.м | 739,5 кв.м
Главный энергетик | А.С. Смирнов
Исполнитель:
О.В. Клименко
т. (8452)47-97-47.

## исходные данные за 2019
Приложение 1
Исходные данные для определения фактических показателей надежности и энергетической эффективности АО "НПП "Алмаз" за 2019г.
Наименование показателя | 2019
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. | --
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. | --
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров. | 2.439
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 24.64
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям | 471
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (м3/год) по тепловым сетям | 1579
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя- пар, конденсат,вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети ( L1 (в метрах) х D1 (в метрах)+ L2xD2+...) | 499.7
Главный энергетик АО "НПП "Алмаз" Юшин В.А.
Исполнитель: Клименко О.В.
тел. (8-452) 47-97-47

## фактич показатели
Приложение 2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности АО "НПП "Алмаз" за 2017, 2018, 2019 г.г.
Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | -- | -- | --
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | -- | -- | --
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 149 | 149 | 154.2
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.259 | 1.2287 | 0.94257
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 | 3.364 | 3.282 | 3.1599
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | -- | -- | --
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 576 | 614 | 471
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 1539 | 1640 | 1579
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | -- | -- | --
Главный энергетик АО "НПП "Алмаз" Юшин В.А.
Исполнитель: Клименко О.В.
тел. (8-452) 47-97-47