## 2
Приложение 2
Количество условных единиц, относимых к активам организации АО "НПП "Алмаз", осуществляющим деятельность по передаче тепловой энергии (далее – ПТС)
Наименование показателей | Единица измерения | Количество условных единиц на единицу измерения | Количество единиц измерения | Количество условных единиц
1. Теплосеть в двухтрубном исчислении диаметром 100 мм
Всего: 281 м
Диам. ср.= 100 мм | 1 км | 11 | 0.281 | 3.091
На каждый следующий 1 мм среднего диаметра тепломагистрали | 1 км | 0.06
2. Теплосеть в двухтрубном исчислении диаметром более 100мм
374 м - диам. 350мм, 191 м - диам. 300мм,
254 м - диам. 250мм, 14 м - диам. 150мм, 192,5 м - диам. 250мм | 1 км | 0.06 | 194.42 | 11.6652
всего - 1025,5 м. |  | 11+11,6652 =22,6652
сред. диаметр -294,42мм
разница 294,42мм-100 мм = 194,42 мм |  | 22.6652 | 1.025 | 23.2318
2. Теплосеть в двухтрубном исчислении диаметром менее 100мм
70 м - диам. 80мм; 40 м -диам. 50 мм; 14 м - диам. 65мм; 85 м - диам. 50 мм; 22 м - диам. 20 мм. | 1 км | 0.06
Всего: 231 м. |  | 11 - 2,5716 = 8,4284 | 42.86 | 2.5716
Сред. диам. = 57,14 мм
разница 100мм-57,14мм = 42,86 мм |  | 8.4284 | 0.231 | 1.947
2. Тепловой узел на балансе ПТС | 1 узел | --
3. Подкачивающая насосная станция на балансе ПТС | 1 станция | --
4. Расчетная присоединительная тепловая мощность по трубопроводам на балансе ПТС | 1 Гкал/час | --
|  |  | Итого: | 28.2698
Примечания:
1. Средний диаметр рассчитывается как средневзвешенная величина исходя из соответствующих диаметров и длин участков сетей.
2. Для однотрубных участков теплопроводов вводятся коэффициенты 0,75, для трехтрубных - 1,25 и для четырехтрубных - 1,5.
3. При разных диаметрах подающих и обратных теплопроводов паропроводов и конденсатопроводов объем в условных единицах принимается по наибольшему диаметру.
4. Тепловыми узлами считаются центральные, групповые тепловые пункты, узлы присоединения жилых, общественных и промышленных зданий, требующие контроля и регулирования со стороны ПТС.
5. Подкачивающие насосные станции, предназначенные для перекачки сетевой воды, расположены на магистральных тепловых сетях и находятся на балансе ПТС.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
А.Б. Юдин
Главный энергетик |  |  | В.А. Юшин
Исполнитель: Клименко О.В.
т. (8452) 47-97-47

## 3.1
Основные производственные показатели АО "НПП "Алмаз"
№ п/п |  |  | Показатели |  |  | Единица измерения | Базовый период 2019г. | Период регулирования 2020г.
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 |  |  |  | Протяженность тепловых сетей в 2- трубном исчислении, в том числе: |  | км | 2.439 | 2.439
1.1 |  |  |  | Надземная (наземная) прокладка |  | км
1.1.1 |  |  |  | 50 - 250 мм |  | км | 1.437 | 1.437
1.1.2 |  |  |  | 251 - 400 мм |  | км | 1.002 | 1.002
1.1.3 |  |  |  | 401 - 550 мм |  | км
1.1.4 |  |  |  | 551 - 700 мм |  | км
1.1.5 |  |  |  | 701 мм и выше |  | км
1.2 |  |  |  | Подземная прокладка, в том числе: |  | км | --
1.2.1 |  |  |  | канальная прокладка |  | км
1.2.1.1 |  |  |  | 50 - 250 мм |  | км
1.2.1.2 |  |  |  | 251 - 400 мм |  | км
1.2.1.3 |  |  |  | 401 - 550 мм |  | км
1.2.1.4 |  |  |  | 551 - 700 мм |  | км
1.2.1.5 |  |  |  | 701 мм и выше |  | км
1.2.2 |  |  |  | бесканальная прокладка |  | км
1.2.2.1 |  |  |  | 50 - 250 мм |  | км
1.2.2.2 |  |  |  | 251 - 400 мм |  | км
1.2.2.3 |  |  |  | 401 - 550 мм |  | км
1.2.2.4 |  |  |  | 551 - 700 мм |  | км
1.2.2.5 |  |  |  | 701 мм и выше |  | км
2 |  |  |  | Источники тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более
2.1 |  |  |  | Источник тепловой энергии 1
2.1.1 |  |  |  | Установленная тепловая мощность 1 источника тепловой энергии |  | Гкал/ч
… |  |  |  | и т.д.
3 |  |  |  | Источники тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт
3.1 |  |  |  | Источник тепловой энергии 1
3.1.1 |  |  |  | Установленная тепловая мощность 1 источника тепловой энергии |  | Гкал/ч | 16.77 | 16.77
3.1.2 |  |  |  | Установленная тепловая мощность 2 источника тепловой энергии |  | Гкал/ч | 7.87 |  | 7.87
… |  |  |  | и т.д.
4 |  |  |  | Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии |  | Гкал/ч | 24.64 | 24.64
4.1 |  |  |  | в т.ч. ТЭЦ 25 МВт и более |  | Гкал/ч
4.2 |  |  |  | ТЭЦ менее 25 МВт
4.3 |  |  |  | котельные |  | Гкал/ч | 24.64 | 24.64
4.4 |  |  |  | электробойлерные |  | Гкал/ч
Примечание: заполняется по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация.
Заместитель генерального директора и финансам А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
Исполнитель: Клименко О.В.
т.(8452)47-97-47.

## 4.1
Приложение 4
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 13.06.2013 № 760-э
Формирование необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов
Приложение 4.1
Расчет полезного отпуска тепловой энергии АО "НПП "Алмаз"
(тыс. Гкал)
№ п/п |  | Показатели |  |  |  | Базовый период 2019г. | [8 empty] | Период регулирования 2020г.
[6 empty] | всего |  | в том числе | [6 empty] | всего |  | в том числе
[8 empty] | вода | отборный пар | в том числе | [6 empty] | вода | отборный пар | в том числе
[10 empty] | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуциро-ванный пар |  |  |  |  | 1,2 - 2,5 кгс/см2 | 2,5 - 7,0 кгс/см2 | 7,0 - 13,0 кгс/см2 | > 13,0 кгс/см2 | острый и редуциро-ванный пар
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 |  |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего |  |  | 14.85 | [8 empty] | 15.415
в том числе:
- ТЭЦ 25 МВт и более
- ТЭЦ менее 25 МВт
|  |  | - котельные |  |  | 14.85 | [8 empty] | 15.415
- электробойлерные
2 |  |  | Покупная теплоэнергия |  |  | 0 | [8 empty] | 0
в том числе:
…
3 |  |  | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды |  |  | 0.059 | [8 empty] | 0.062
4 |  |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  | 14.791 | [8 empty] | 15.353
5 |  |  | Потери тепловой энергии в сети (нормативные)* |  |  | 0.508 | [8 empty] | 0.50844
5.1 |  |  | в том числе: |  |  | 0.46 | [8 empty] | 0.46
- через изоляцию
5.2 |  |  | - с потерями теплоносителя |  |  | 0.048 | [8 empty] | 0.04844
5.3 |  |  | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии |  |  | 3.4345 | [8 empty] | 3.3117
6 |  |  | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего |  |  | 14.283 | [8 empty] | 14.8446
Примечания:
| 1. |  | Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждой организации, осуществляющей деятельность по производству тепловой энергии, в целом по единой теплоснабжающей организации.
| 2. |  | В стр. 3 заполняется расход тепловой энергии на хозяйственные нужды только на источнике тепловой энергии.
| 3. |  | Стр. 4 = стр. 1 + стр. 2 - стр. 3.
| 4. |  | Стр. 6 = стр. 4 - стр. 5.
| 5. |  | В строке 5 указываются фактические потери тепловой энергии в сети в случае, предусмотренном пунктом 90 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075.
Заместитель генерального директора
[5 empty] | по экономике и финансам | [10 empty] | А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
Исполнитель: Клименко О.В.
т.(8452) 47-97-47.

## 4.3
Приложение 4.3
Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности) АО "НПП "Алмаз"
№ п/п | [7 empty] | Базовый период 2019г. |  |  |  | Период регулирования 2020г.
[8 empty] | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем догово-рам тепло-снабжения, Гкал/час | в т.ч. по нерегули-руемым договорам, Гкал/час | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии энергия, тыс. Гкал | в т.ч. по нерегули-руемым договорам, тыс. Гкал | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем догово-рам тепло-снабжения, Гкал/час |  | в т.ч. по нерегули-руемым договорам, Гкал/час | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии энергия, тыс. Гкал | в т.ч. по нерегули-руемым договорам, тыс. Гкал
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 |  |  |  | Всего отпущено потребителям |  |  |  | 3.288 | 0 | 14.283 | 0 | 3.4174 |  | 0 | 14.845 | 0
|  |  |  | Вода |  |  |  | 3.288 | 0 | 14.283 | 0 | 3.4174 |  | 0 | 14.845 | 0
Отборный пар
- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см
- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см
- от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см
- свыше 13,0 кгс/кв. см
Острый и редуцированный пар
|  |  |  | В том числе Население |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | --
Вода
Отборный пар
- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см
- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см
- от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см
- свыше 13,0 кгс/кв. см
Острый и редуцированный пар
Примечания:
| 1. |  |  | Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
| 2. |  |  | Может заполняться с помесячной разбивкой.
Заместитель генерального директора
[7 empty] | по экономике и финансам | [5 empty] | А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
|  | Исполнитель: Клименко О.В. |  |  |  | т.(8452)47-97-47.

## 4.4
Приложение 4.4
Расчет расхода топлива по котельной АО "НПП "Алмаз"
№ п/п |  |  | Показатели |  |  |  |  | Единица измерения | Базовый период 2019г. |  | Период регулирования 2020г.
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5
7 |  |  |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии |  |  |  | тыс. Гкал | 14.85 |  | 15.415
8 |  |  |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: |  |  |  | тыс. Гкал | 0.059 |  | 0.062
8.1 |  |  |  | то же в % к отпуску теплоэнергии |  |  |  | % | 0.39731 |  | 0.40221
9 |  |  |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) |  |  |  | тыс. Гкал | 14.791 |  | 15.353
13 |  |  |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии |  |  |  | тыс. Гкал | 14.85 |  | 15.415
14 |  |  |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  |  |  | кг/Гкал | 154.25 |  | 153.9
15 |  |  |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии |  |  |  | тыс. тут | 2.2906 |  | 2.3724
16 |  |  |  | Расход т у.т., всего |  |  |  | тыс. тут | 2.5006 |  | 2.5824
17 |  |  |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) |  |  |  | % | 0.91602 |  | 0.91868
18 |  |  |  | Расход условного топлива всего |  |  |  | тыс. тут | 2.5006 |  | 2.5824
18.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | тыс. тут | 2.5006 |  | 2.5824
18.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | тыс. тут | 2.3776 |  | 2.4547
18.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | тыс. тут | 0.123 |  | 0.12768
18.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | тыс. тут | -- |  | --
18.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | тыс. тут | -- |  | --
18.5 |  |  |  | на производство тепловой энергии |  |  |  | тыс. тут | 2.2906 |  | 2.3724
19 |  |  |  | Доля |  |  |  | % | 100 |  | 100
19.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | % | 100 |  | 100
19.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | % | 95.0812 |  | 95.0557
19.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | % | 4.9188 |  | 4.9443
19.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | % | -- |  | --
19.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | % | -- |  | --
20 |  |  |  | Переводной коэффициент |  |  |  |  | 1.17 |  | 1.17
21 |  |  |  | Расход натурального топлива для пр-ва теплоэнергии |  |  |  | тыс.т.н.т. | 1.9578 |  | 2.0277
21.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | млн. куб. м | 1.9578 |  | 2.0277
21.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | млн. куб. м | 1.8527 |  | 1.9185
21.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | млн. куб. м | 0.10513 |  | 0.10913
21.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | млн. куб. м | -- |  | --
21.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | тыс. тнт | -- |  | --
22 |  |  |  | Индекс роста цен натурального топлива
22.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | %
22.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | %
22.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | %
22.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | %
22.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | %
22.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | %
22.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | %
23 |  |  |  | Цена натурального топлива
23.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | руб./тнт
23.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | руб./тнт
23.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | руб./тыс. куб. м | 5493.6406 |  | 5768.6659
23.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | руб./тыс. куб. м | 5350 |  | 5617.5
23.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | руб./тыс. куб. м | 8025 |  | 8426.25
23.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | руб./тыс. куб. м
23.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | руб./тнт
24 |  |  |  | Стоимость натурального топлива |  |  |  | тыс. руб.
24.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
24.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | тыс. руб.
24.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
24.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | тыс. руб.
24.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | тыс. руб.
24.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | тыс. руб.
24.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | тыс. руб.
24.5 |  |  |  | на производство тепловой энергии |  |  |  | тыс. руб.
25 |  |  |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива |  |  |  | тыс. руб. | 10755.3862 |  | 11696.9241
25.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | мазут |  |  |  | тыс. руб.
25.2 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. | 10755.3862 |  | 11696.9241
25.3 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | тыс. руб. | 9911.7324 |  | 10777.3826
25.3.1 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | тыс. руб. | 843.6538 |  | 919.5415
25.3.2 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | тыс. руб.
25.3.3 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | тыс. руб.
26 |  |  |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ
26.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | %
26.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | %
26.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | %
26.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | %
26.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | %
26.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | %
26.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | %
27 |  |  |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ
27.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | руб./тнт
27.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | руб./тнт
27.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | руб./тыс. куб. м
27.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | руб./тыс. куб. м
27.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | руб./тыс. куб. м
27.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | руб./тыс. куб. м
27.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | руб./тнт
28 |  |  |  | Стоимость ж/д перевозки |  |  |  | тыс. руб.
28.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
28.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | тыс. руб.
28.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
28.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | тыс. руб.
28.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | тыс. руб.
28.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | тыс. руб.
28.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | тыс. руб.
28.5 |  |  |  | на производство тепловой энергии |  |  |  | тыс. руб.
29 |  |  |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива |  |  |  | тыс. руб.
29.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
29.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | тыс. руб.
29.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
29.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | тыс. руб.
29.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | тыс. руб.
29.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | тыс. руб.
29.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | тыс. руб.
30 |  |  |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки |  |  |  | тыс. руб.
30.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
30.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | тыс. руб.
30.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | тыс. руб.
30.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | тыс. руб.
30.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | тыс. руб.
30.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | тыс. руб.
30.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | тыс. руб.
30.5 |  |  |  | на производство тепловой энергии |  |  |  | тыс. руб.
31 |  |  |  | Цена условного топлива с учетом перевозки |  |  |  | руб./тут
31.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | руб./тут
31.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | руб./тут
31.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | руб./тут
31.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | руб./тут
31.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | руб./тут
31.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | руб./тут
31.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | руб./тут
31.5 |  |  |  | на производство тепловой энергии |  |  |  | руб./тут
32 |  |  |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки
32.1 |  |  |  | уголь всего, в том числе: |  |  |  | руб./тнт
32.2 |  |  |  | мазут |  |  |  | руб./тнт
32.3 |  |  |  | газ всего, в том числе: |  |  |  | руб./тыс. куб. м
32.3.1 |  |  |  | газ лимитный |  |  |  | руб./тыс. куб. м
32.3.2 |  |  |  | газ сверхлимитный |  |  |  | руб./тыс. куб. м
32.3.3 |  |  |  | газ коммерческий |  |  |  | руб./тыс. куб. м
32.4 |  |  |  | др. виды топлива |  |  |  | руб./тнт
33 |  |  |  | Топливная составляющая тарифа |  |  |  | руб./Гкал | 727.1575 |  | 761.8657
Примечание. В строках 16, 18 указан суммарный расход топлива (тыс.т.у.т.) на производство тепловой энергии и производственные нужды предприятия.
Заместитель генерального директора
[6 empty] | по экономике и финансам |  |  |  | А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## 4.5
Приложение 4.5
Расчет баланса топлива по котельной АО "НПП "Алмаз"
Котельная |  |  | Вид топлива/ Калорийность топлива, ккал/кг н.т |  |  |  | Остаток на начало периода |  |  |  | Приход натурального топлива | [6 empty] | Расход натурального топлива |  |  | Остаток на конец периода
[7 empty] | всего, тыс. т.н.т. | цена, руб./т.н.т. |  | стоимость, тыс. руб. | всего, т.н.т. | цена франко станция | дальность перевозки | тариф на перевозку | норматив потерь при перевозке | цена франко станция назначения, руб./т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | всего, т.н.т. | цена, руб./т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | всего, т.н.т. | цена, руб./т.н.т. | стоимость, тыс. руб.
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Базовый период 2019г.
Котельная |  |  |  | Газ, 8190 ккал/кг.н.т. |  |  | 0 |  |  |  | 1958 | [6 empty] | 1958 | 5493.0471 | 10755.3862 | 0
Уголь …
Мазут
Торф
Прочие
…
и т.д. |  |  |  | …
Всего |  |  |  | Газ … |  |  | 0 |  |  |  | 1958 | [6 empty] | 1958 | 5493.0471 | 10755.3862 | 0
Уголь …
Мазут
Торф
Прочие
Период регулирования 2020г.
Котельная |  |  |  | Газ, 8190 ккал/кг н.т. |  |  | 0 |  |  |  | 2028 | [6 empty] | 2028 | 5767.7141 | 11696.9241 | 0
Уголь …
Мазут
Торф
Прочие
…
и т.д. |  |  |  | …
Всего |  |  |  | Газ … |  |  | 0 |  |  |  | 2028 | [6 empty] | 2028 | 5767.7141 | 11696.9241 | 0
Уголь …
Мазут
Торф
Прочие
Примечания:
1. К таблице прилагается расшифровка по поставщикам топлива с указанием объемов поставок и согласованных (договорных) цен.
2. Гр. 5 = гр. 3 * гр. 4.
3. Гр. 11 = (гр. 7 + гр. 8 * гр. 9) * (1 + гр. 10).
4. Гр. 12 = гр. 6 * гр. 11 * 10-3.
5. Гр. 14 = (гр. 5 + гр. 12) / (гр. 3 + гр. 6 * 10-3).
6. Гр. 15 = гр. 13 * гр. 14 * 10-3.
7. Гр. 16 = гр. 3 + гр. 6 * 10-3 - гр. 13 * 10-3.
8. Гр. 17 = гр. 14.
9. Гр. 18 = гр. 5 + гр. 12 - гр. 15.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
|  | Исполнитель: Кузнецова Л.Н. | [6 empty] | т. 47-99-85.

## 4.6
приложение 4.6
Смета расходов на теплоэнергию по АО "НПП"Алмаз"
№ п/п |  | Показатели |  | Факт 2013г | Базовый период 2019 |  | Период регулирования 2020
1 |  | 2 |  |  | 4 |  | 5
I |  |  | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего |  | 22756.8683 |  | 23981.0152
|  |  | - расходы на сырье и материалы |  | 319.5 |  | 344.6
|  |  | - расходы на топливо |  | 10755.3862 |  | 11696.9241
|  |  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы |  | 2241.0361 |  | 2353.0879
|  |  | - расходы на холодную воду |  | 262.848 |  | 242.4038
- расходы на теплоноситель
|  |  | - амортизация основных средств и нематериальных активов |  | 5078.4 |  | 5078.4
|  |  | - оплата труда |  | 970 |  | 1018.5
|  |  | - отчисления на социальные нужды |  | 296.82 |  | 311.661
- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом
- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
|  |  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  | 245.5 |  | 257.7
- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
- расходы на служебные командировки
|  |  | - расходы на обучение персонала |  | 15 |  | 20
|  |  | - общепроизводственные расходы |  | 2558.378 |  | 2643.0384
|  |  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль |  | 14 |  | 14.7
|  |  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе |  | 1614 |  | 1502.3
|  |  | - налог на имущество организаций |  | 1596.6 |  | 1484.9
|  |  | - земельный налог |  | 17.4 |  | 17.4
- транспортный налог
- водный налог
- прочие налоги
II |  |  | Внереализационные расходы, всего
- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации
- расходы по сомнительным долгам
- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
- другие обоснованные расходы, в том числе
- расходы на услуги банков
- расходы на обслуживание заемных средств
III |  |  | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
- расходы на капитальные вложения (инвестиции)
- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
- резервный фонд
- прочие расходы
IV |  |  | Налог на прибыль
V |  | Расчетная предпринимательская прибыль
VI |  |  | Выпадающие доходы/экономия средств
V11 |  |  | Необходимая валовая выручка, всего |  | 24370.8683 |  | 25483.3152
V11.1 |  |  | - на производство электрической энергии
V11.2 |  |  | - на производство тепловой энергии
V11.3 |  |  | - на производство теплоносителя
V11.4 |  |  | - прочая продукция
1.
2.
3.
Заместитель генерального директора
|  |  | по экономике и финансам |  |  | Юдин А.Б.
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.

## 4.7
Приложение 4.7
Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы по АО "НПП "Алмаз"
№ п/п | Наименование поставщика |  |  |  | Объем покупной энергии, млн. кВт·ч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб.
[7 empty] | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего
[8 empty] | ставка за мощность | ставка за энергию
[7 empty] | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВт·ч (руб./Гкал)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Базовый период 2019 г.
1 |  | Электрическая энергия, в том числе: |  |  | 0.42284 | 0.7 | 0.0053 |  |  | 2241.0361
1.1 |  | оптовый рынок |  |  | -- | --
1.1.1 |  | поставщик 1
1.1.2 |  | …
…
1.2 |  | розничный рынок |  |  | 0.42284 | 0.7 | 0.0053 |  |  | 2241.0361
1.2.1 |  | поставщик РТ-Энерготрейдинг |  |  | 0.42284 | 0.7 | 0.0053 |  |  | 2241.0361
1.2.2 |  | …
2 |  | Тепловая энергия, в том числе: |  |  | -- | --
2.1 |  | поставщик 1
2.2 |  | поставщик 2
2.3 |  | …
…
n |  | Итого |  |  | 0.42284 | 0.7 | 0.0053 |  |  | 2241.0361
Период регулирования 2020 г.
1 |  | Электрическая энергия, в том числе: |  |  | 0.42284 | 0.7 | 0.005565 |  |  | 2353.0879
1.1 |  | оптовый рынок
1.1.1 |  | поставщик 1
1.1.2 |  | …
…
1.2 |  | розничный рынок |  |  | 0.42284 | 0.7 | 0.005565 |  |  | 2353.0879
1.2.1 |  | поставщик РТ-Энерготрейдинг |  |  | 0.42284 | 0.7 | 0.005565 |  |  | 2353.0879
1.2.2 |  | …
2 |  | Тепловая энергия |  |  | -- | --
2.1 |  | поставщик 1
2.2 |  | поставщик 2
2.3 |  | …
…
n |  | Итого |  |  | 0.42284 | 0.7 | 0.005565 |  |  | 2353.0879
Заместитель генерального директора по экономике и финансам А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т.47-99-85.

## 4.8
Приложение 4.8
Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя на АО "НПП "Алмаз"
№ п. п. |  |  | Вид сырья и материалов |  |  |  | Базовый период 2019г. |  |  | Период регулирования 2020г.
[7 empty] | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение
[7 empty] | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб.
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  |  | Расходы на холодную воду, в том числе
1.1 |  |  |  | - на производство электрической энергии
1.2 |  |  |  | - на производство тепловой энергии |  |  | 8214 | 0.032 | 262.848 | 7014 | 0.03456 | 242.4038
1.3 |  |  |  | - на производство теплоносителя
1.4 |  |  |  | - прочая продукция
2 |  |  |  | Расходы на теплоноситель
Примечания:
| 1. | Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
| 2. | Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.1 - 1.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
| 3. | Гр. 5 = гр. 3 * гр. 4.
| 4. | Гр. 8 = гр. 6 * гр. 7.
Заместитель ген. директора по экономике и финансам А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
Исполнитель: Клименко О.В.
т. (8452) 47-97-47.

## 4.9 2018факт
Расчет расходов на оплату труда
№ п. п. |  | Показатели |  |  |  | Единица измерения |  | ФАКТ 2018г
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4
1 |  |  | Численность |  |  |  | чел. | 4
1.1 |  |  | Нормативная численность |  |  |  | чел. | 4
|  |  | в т.ч. привлеченный персонал |  |  |  | чел.
1.2 |  |  | Нормативная численность ППП |  |  |  | чел. | 4
|  |  | без привлеченного персонала |  |  |  | чел.
1.3 |  |  | Фактическая численность |  |  |  | чел. | 4
|  |  | % отношения факта к нормативу |  |  |  | % | 100
1.4 |  |  | Численность на вводы по нормативу |  |  |  | чел.
1.5 |  |  | Численность, принятая для расчета |  |  |  | чел. | 4
2 |  |  | Средняя зарплата |  |  |  |  | 20042
2.1 |  |  | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда |  |  |  | руб. | 5129
2.1 |  |  | Дефлятор по заработной плате |  |  |  |  | 107
2.2 |  |  | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора |  |  |  | руб. | 5129
2.3 |  |  | Средняя ступень оплаты труда |  |  |  |  | 20042
2.3 |  |  | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда |  |  |  |  | 1.24
2.3 |  |  | Среднемесячная тарифная ставка ППП |  |  |  | руб. | 6637
2.6 |  |  | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.7 |  |  | Текущее премирование:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | % | 66.9
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб. | 13405
2.8 |  |  | Вознаграждение за выслугу лет:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.9 |  |  | Выплаты по итогам года:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.10
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.11
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.12 |  |  | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
3 |  |  | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника |  |  |  | руб. | 20042
4 |  |  | Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг)) |  |  |  |  | 962
4.1 |  |  | Льготный проезд к месту отдыха |  |  |  | тыс. руб.
4.2 |  |  | Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан * |  |  |  | тыс. руб.
4.3 |  |  | Прочие |  |  |  | тыс. руб.
|  |  | Количество месяцев в периоде регулирования |  |  |  |  | 12
4.4 |  |  | ИТОГО средства на оплату труда ППП |  |  |  | тыс. руб. | 962
4.4.1 |  |  | - на производство электрической энергии
4.4.2 |  |  | - на производство тепловой энергии
4.4.3 |  |  | - на производство теплоносителя
4.4.4 |  |  | - прочая продукция
5 |  |  | Расчет по непромышленной группе (вкл. в балансовую прибыль)
5.1 |  |  | Фактическая численность |  |  |  | чел.
5.2 |  |  | Планируемая численность |  |  |  | чел.
5.3 |  |  | Расчетная средняя зарплата |  |  |  | руб.
5.4 |  |  | Льготный проезд к месту отдыха |  |  |  | тыс. руб.
5.5 |  |  | По постановлению № 1206 от 3.11.94 |  |  |  | тыс. руб.
5.6 |  |  | ИТОГО ФОТ непром. группы |  |  |  | тыс. руб.
5.6.1 |  |  | - на производство электрической энергии |  |  |  | тыс. руб.
5.6.2 |  |  | - на производство тепловой энергии |  |  |  | тыс. руб.
5.6.3 |  |  | - на производство теплоносителя |  |  |  | тыс. руб.
5.6.4 |  |  | - прочая продукция |  |  |  | тыс. руб.
5.7 |  |  | Коэффициент для расчета по непром. группе |  |  |  | %
_____*_Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 2867; 2013, № 13, ст. 1559; № 22, ст. 2809).
Заместитель генерального директора
| по экономике |  |  | и | финансам |  |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель: Дерковская Н.М.
тел.47-97-06

## 4.9 база, рег
Приложение 4.9
Расчет расходов на оплату труда
№ п. п. |  | Показатели |  |  |  | Единица измере-ния |  | Базовый период 2019г |  | Период регулирования 2020г
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
1 |  |  | Численность |  |  |  | чел. | 4 |  | 4
1.1 |  |  | Нормативная численность |  |  |  | чел. | 4 |  | 4
|  |  | в т.ч. привлеченный персонал |  |  |  | чел.
1.2 |  |  | Нормативная численность ППП |  |  |  | чел. | 4 |  | 4
|  |  | без привлеченного персонала |  |  |  | чел.
1.3 |  |  | Фактическая численность |  |  |  | чел. | 4 |  | 4
|  |  | % отношения факта к нормативу |  |  |  | % | 100 |  | 100
1.4 |  |  | Численность на вводы по нормативу |  |  |  | чел.
1.5 |  |  | Численность, принятая для расчета |  |  |  | чел. | 4 |  | 3
2 |  |  | Средняя зарплата |  |  |  |  | 20208 |  | 21219
2.1 |  |  | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда |  |  |  | руб. | 5129 |  | 5642
2.1 |  |  | Дефлятор по заработной плате |  |  |  |  | 105 |  | 105
2.2 |  |  | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора |  |  |  | руб. | 5386 |  | 5924
2.3 |  |  | Средняя ступень оплаты труда |  |  |  |  | 20208 |  | 21219
2.3 |  |  | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда |  |  |  |  | 1.24 |  | 1.24
2.3 |  |  | Среднемесячная тарифная ставка ППП |  |  |  | руб. | 6969 |  | 7301
2.6 |  |  | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.7 |  |  | Текущее премирование:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | % | 65.6 |  | 65.6
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб. | 13239 |  | 13918
2.8 |  |  | Вознаграждение за выслугу лет:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.9 |  |  | Выплаты по итогам года:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.10
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.11
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
2.12 |  |  | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки:
|  |  | - процент выплаты |  |  |  | %
|  |  | - сумма выплат |  |  |  | руб.
3 |  |  | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника |  |  |  | руб. | 20208 |  | 21219
4 |  |  | Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг)) |  |  |  |  | 970 |  | 1018.5
4.1 |  |  | Льготный проезд к месту отдыха |  |  |  | тыс. руб.
4.2 |  |  | Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан * |  |  |  | тыс. руб.
4.3 |  |  | Прочие |  |  |  | тыс. руб.
|  |  | Количество месяцев в периоде регулирования |  |  |  |  | 12 |  | 12
4.4 |  |  | ИТОГО средства на оплату труда ППП |  |  |  | тыс. руб. | 970 |  | 1018.5
4.4.1 |  |  | - на производство электрической энергии
4.4.2 |  |  | - на производство тепловой энергии
4.4.3 |  |  | - на производство теплоносителя
4.4.4 |  |  | - прочая продукция
5 |  |  | Расчет по непромышленной группе (вкл. в балансовую прибыль)
5.1 |  |  | Фактическая численность |  |  |  | чел.
5.2 |  |  | Планируемая численность |  |  |  | чел.
5.3 |  |  | Расчетная средняя зарплата |  |  |  | руб.
5.4 |  |  | Льготный проезд к месту отдыха |  |  |  | тыс. руб.
5.5 |  |  | По постановлению № 1206 от 3.11.94 |  |  |  | тыс. руб.
5.6 |  |  | ИТОГО ФОТ непром. группы |  |  |  | тыс. руб.
5.6.1 |  |  | - на производство электрической энергии |  |  |  | тыс. руб.
5.6.2 |  |  | - на производство тепловой энергии |  |  |  | тыс. руб.
5.6.3 |  |  | - на производство теплоносителя |  |  |  | тыс. руб.
5.6.4 |  |  | - прочая продукция |  |  |  | тыс. руб.
5.7 |  |  | Коэффициент для расчета по непром. группе |  |  |  | %
_____*_Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 2867; 2013, № 13, ст. 1559; № 22, ст. 2809).
Заместитель генерального директора
| по экономике |  |  | и | финансам |  |  |  | А.Б.Юдин
Исполнитель: Дерковская Н.М.
тел.47-97-06

## 4.10
Приложение 4.10
Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов АО "НПП "Алмаз"
№ п. п. |  |  | Показатели |  |  |  | Единица измерения |  | Базовый период 2019 г | Период регу-лирования 2020 г
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5
1 |  |  |  | Первоначальная стоимость осн. фондов на начало периода (остаточная) |  |  |  | тыс. руб. | 75111.3 | 70032.9
|  |  |  | Здания |  |  |  | тыс. руб. | 7513.8 | 6874.2
|  |  |  | Сооружения |  |  |  | тыс. руб. | 1913.5 | 1582.3
|  |  |  | Передаточные устройства |  |  |  | тыс. руб. |  | 0
|  |  |  | Машины и оборудование |  |  |  | тыс. руб. | 65684 | 61576.4
|  |  |  | в т.ч. - силовые машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - рабочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - приборы и лаборат. оборудование |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - вычислительная техника |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - прочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Транспортные средства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Инструмент |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Производственный инвентарь |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Прочие основные производственные фонды |  |  |  | тыс. руб.
2 |  |  |  | Переоценка стоимости осн. фондов (только положительная или отрицательная разница относительно первоначальной стоимости осн. фондов) |  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0
|  |  |  | Здания |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Сооружения |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Передаточные устройства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Машины и оборудование |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. - силовые машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - рабочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - приборы и лаборат. оборудование |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - вычислительная техника |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - прочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Транспортные средства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Инструмент |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Производственный инвентарь |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Прочие основные производственные фонды |  |  |  | тыс. руб.
3 |  |  |  | Ввод основных производственных фондов |  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0
|  |  |  | Здания |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Сооружения |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Передаточные устройства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Машины и оборудование |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. - силовые машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - рабочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - приборы и лаборат. оборудование |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - вычислительная техника |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - прочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Транспортные средства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Инструмент |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Производственный инвентарь |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Прочие основные производственные фонды |  |  |  | тыс. руб.
4 |  |  |  | Выбытие основных производственных фондов |  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0
|  |  |  | Здания |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Сооружения |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Передаточные устройства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Машины и оборудование |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. - силовые машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - рабочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - приборы и лаборат. оборудование |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - вычислительная техника |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - прочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Транспортные средства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Инструмент |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Производственный инвентарь |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Прочие основные производственные фонды |  |  |  | тыс. руб.
5 |  |  |  | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов |  |  |  | тыс. руб. | 72572.1 | 67493.7
|  |  |  | Здания |  |  |  | тыс. руб. | 7194 | 6554.4
|  |  |  | Сооружения |  |  |  | тыс. руб. | 1747.9 | 1416.7
|  |  |  | Передаточные устройства |  |  |  | тыс. руб. | 0
|  |  |  | Машины и оборудование |  |  |  | тыс. руб. | 63630.2 | 59522.6
6 |  |  |  | Норма амортизационных отчислений |  |  |  |  | 6.7612 | 7.2514
|  |  |  | Здания |  |  |  | %
|  |  |  | Сооружения |  |  |  | %
|  |  |  | Передаточные устройства |  |  |  | %
|  |  |  | Машины и оборудование |  |  |  | %
7 |  |  |  | Сумма амортизационных отчислений |  |  |  | тыс. руб. | 5078.4 | 5078.4
|  |  |  | Здания |  |  |  | тыс. руб. | 639.6 | 639.6
|  |  |  | Сооружения |  |  |  | тыс. руб. | 331.2 | 331.2
|  |  |  | Передаточные устройства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Машины и оборудование |  |  |  | тыс. руб. | 4107.6 | 4107.6
|  |  |  | в т.ч. - силовые машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - рабочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - приборы и лаборат. оборудование |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - вычислительная техника |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | - прочие машины |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Транспортные средства |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Инструмент |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Производственный инвентарь |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Прочие основные производственные фонды |  |  |  | тыс. руб.
7.1 |  |  |  | - на производство электрической энергии |  |  |  | тыс. руб.
7.2 |  |  |  | - на производство тепловой энергии |  |  |  | тыс. руб. | 5078.4 | 5078.4
7.3 |  |  |  | - на производство теплоносителя |  |  |  | тыс. руб.
7.4 |  |  |  | - прочая продукция |  |  |  | тыс. руб.
Примечания:
|  | 1. | Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
|  | 2. | Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 7.1 - 7.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Заместитель ген. директора по экономике А.Б. Юдин
Главный энергетик А.С. Смирнов
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т.47-99-85.

## 4.11
Приложение 4.11
Расчет источников финансирования капитальных вложений
АО "НПП "Алмаз"
(тыс. руб.)
№ п/п |  |  | Наименование |  |  |  |  | Базовый 2019 г период | Период регулирования 2020 г
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4
1 |  |  |  | Объем капитальных вложений - всего |  |  |  | - | -
в том числе:
1.1 |  |  |  | - на производственное и научно-техническое развитие
1.2 |  |  |  | - на непроизводственное развитие
|  |  |  | Объем капитальных вложений, в том числе: |  |  |  | - | -
1.3 |  |  |  | - на производство электрической энергии
1.4 |  |  |  | - на производство тепловой энергии
1.5 |  |  |  | - на производство теплоносителя
1.6 |  |  |  | - прочая продукция
2 |  |  |  | Финансирование капитальных вложений |  |  |  | - | -
из средств - всего
2.1 |  |  |  | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) |  |  |  | -
2.1.1 |  |  |  | в т.ч за счет переоценки основных средств и нематериальных активов
2.2 |  |  |  | Неиспользованных средств на начало года
2.3 |  |  |  | Федерального бюджета
2.4 |  |  |  | Местного бюджета
2.5 |  |  |  | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета
2.6 |  |  |  | Прочих
2.7 |  |  |  | Средства, полученные от реализации ценных бумаг
2.8 |  |  |  | Кредитные средства
2.9 |  |  |  | Итого по пп. 2.1 - 2.8
2.10 |  |  |  | Прибыль (п. 1 - п. 2.9):
Финансирование капитальных вложений, в том числе:
2.11 |  |  |  | - на производство электрической энергии
2.12 |  |  |  | - на производство тепловой энергии
2.13 |  |  |  | - на производство теплоносителя
2.14 |  |  |  | - прочая продукция
Примечания:
|  | 1. | Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).
|  | 2. | Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.3 - 1.6, 2.11 - 2.14 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Заместитель генерального директора по экономике А.Б. Юдин
Главный энергетик А.С. Смирнов
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т.47-99-85.

## 4.12
Приложение 4.12
Справка об объектах капитальных вложений
АО "НПП "Алмаз"
(тыс. руб.)
Наименование объекта капитальных вложений | [6 empty] | Утверждено 2018 г на базовый период | Выполнено 2018 г в течение базового периода |  | Источник финансирова-ния на базовый период | План 2019 г на период регулирования | Источник финансирова-ния на период регулирования 2020 г
1 | [6 empty] | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Всего
в т.ч. | [6 empty] | - | - |  | - | - | -
Примечания:
|  | 1. | Заполняется по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
|  | 2. | Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).
Заместитель генерального директора по экономике А.Б. Юдин
Главный энергетик А.С. Смирнов
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т.47-99-85.

## 5.1
Приложение 5.1
Определение операционных (подконтрольных) расходов долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) АО "НПП"Алмаз"
(тыс. руб.)
№ п/п |  | Наименование расхода |  |  |  | 2019 г. | 2020 г.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4
1 |  |  | Расходы на приобретение сырья и материалов |  |  | 13.5 | 14.1
2 |  |  | Расходы на ремонт основных средств(вспом.материалы) |  |  | 306 | 330.5
3 |  |  | Расходы на оплату труда ( без отчислений на соц.нужды) |  |  | 970 | 1018.5
4 |  |  | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  | 245.5 | 257.7
5 |  |  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: |  |  | 0 | 0
5.1 |  |  | Расходы на оплату услуг связи
5.2 |  |  | Расходы на оплату вневедомственной охраны
5.3 |  |  | Расходы на оплату коммунальных услуг
5.4 |  |  | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
5.5 |  |  | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией
5.6 |  |  | Расходы на оплату других работ и услуг ( прочие)
6 |  |  | Расходы на служебные командировки
7 |  |  | Расходы на обучение персонала |  |  | 15 | 20
8 |  |  | Лизинговый платеж
9 |  |  | Арендная плата
10 |  |  | Другие расходы, в том числе: |  |  | 2572.378 | 2657.7384
10.1 |  |  | Общепроизводственные расходы |  |  | 2572.378 | 2657.7384
10.1.1 |  |  | в т.ч. Прочие расходы |  |  | 1347.1 | 1417.4
…
|  |  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  | 4122.378 | 4298.5383
Заместитель ген. директора по экономике А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А.Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т.47-99-85.

## 5.2
Приложение 5.2
Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования по АО "НПП "Алмаз"
№ п. п. |  | Параметры расчета расходов |  |  | Единица измерения |  | Период регулирования
[7 empty] | 2019 г | 2020 г
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | … | n
1 |  |  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
2 |  |  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  |  | %
3 |  |  | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  | 1 | 1
3.1 |  |  | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  |  | у.е. | 28.2698 | 28.2698
3.2 |  |  | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии |  |  | Гкал/ч | 24.64 | 24.64
4 |  |  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  |  | 0.75 | 0.75
5 |  |  | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  | тыс. руб. | 4122.378 | 4298.5383
_____Примечания:
_____1._Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
_____2._Строка 3 заполняется в соответствии с пунктом 38 настоящих Методических указаний; строка 3.1 - для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим указаниям; строка 3.2 - для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год.
_____3._Ст. 5 гр. 4 заполняется по данным таблицы приложения 5.1 к настоящим Методическим указаниям.
_____4._Гр. 5 - n заполняются расчетно, как значение операционных (неподконтрольных) расходов в предыдущей графе, умноженное на соответствующие индексы текущего года, указанные в строках 1 - 4.
Заместитель ген. директора по экономике и финансам А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А.Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## 5.3
Приложение 5.3
Реестр неподконтрольных расходов
АО "НПП "Алмаз"
(тыс. руб.)
[7 empty] | год 2019 |  |  | год 2020 |  | … |  | год i1
№ п. п. |  |  | Наименование расхода |  |  |  | фактически понесенные расходы в году 2018 по данным регули-руемой организации | прогноз расходов на год 2019 по данным регулируе-мой орга-низации |  | фактически понесенные расходы в году2019 по данным регули-руемой организации | прогноз рас-ходов на год 2020 по данным ре-гулируемой организации |  |  | фактически понесенные расходы в году i1 по данным ре-гулируемой организации | прогноз расходов на год i1 по данным регулируе-мой орга-низации
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | … | … | n-1 | n
1.1 |  |  |  | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности |  |  | - | -
1.2 |  |  |  | Арендная плата |  |  | - | -
1.3 |  |  |  | Концессионная плата |  |  | - | -
1.4 |  |  |  | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: |  |  | 2020.1 | 1910.82 |  | 0 | 1813.961
1.4.1 |  |  |  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
1.4.2 |  |  |  | расходы на обязательное страхование |  |  | 294.4 | 296.82 |  |  | 311.661
1.4.3 |  |  |  | Налог на землю |  |  | 17.4 | 17.4 |  |  | 17.4
1.4.3 |  |  |  | Налог на имущество |  |  | 1708.3 | 1596.6 |  |  | 1484.9
1.5 |  |  |  | Отчисления на социальные нужды
1.6 |  |  |  | Расходы по сомнительным долгам
1.7 |  |  |  | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  | 5078.4 | 5078.4 |  |  | 5078.4
1.8 |  |  |  | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
ИТОГО
2 |  |  |  | Налог на прибыль
3 |  |  |  | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования
4 |  |  |  | Итого неподконтрольных расходов |  |  | 7098.5 | 6989.22 |  | 0 | 6892.361
Примечания:
| 1. |  | Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
| 2. |  | Строки 1.7, 1.8 при использовании метода обеспечения доходности инвестированного капитала не заполняются.
| 3. |  | Гр. 3, 5, … n-1 заполняется регулируемой организацией по итогам фактически понесенных расходов в соответствующем расчетном периоде регулирования.
| 4. |  | Гр. 4, 6, … n в течение долгосрочного периода регулирования заполняется регулируемой организацией с учетом уточнения планируемых значений расходов.
Заместитель ген. директора по экономике А.Б. Юдин
Главный энергетик В. А. Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## 5.4
Приложение 5.4
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы)
АО "НПП "Алмаз"
(тыс. руб.)
№ п. п. |  |  | Наименование ресурса |  |  |  | год 2019 |  |  | год 2020 |  | … | год i1
[7 empty] | фактически понесенные расходы в году 2018 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год 2019 по данным регулируемой организации |  | фактически понесенные расходы в году 2019 по данным регулируемой организации | прогноз рас-ходов на год 2020 по данным регулируемой организации | … | фактически понесенные расходы в году i1 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i1 по данным регулируемой организации
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | … | n-1 | n
1 |  |  |  | Расходы на топливо |  |  | 11051.4 | 10755.3862 |  |  | 11696.9241
2 |  |  |  | Расходы на электрическую энергию |  |  | 3076.2 | 2241.0361 |  |  | 2353.0879
3 |  |  |  | Расходы на тепловую энергию |  |  | - | -
4 |  |  |  | Расходы на холодную воду |  |  | 244.7 | 262.848 |  |  | 242.4038
5 |  |  |  | Расходы на теплоноситель |  |  | - | -
6 |  |  |  | ИТОГО |  |  | 14372.3 | 13259.2703 |  |  | 14292.4159
Примечания:
| 1. |  | Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
| 2. |  | Гр. 3, 5, n-1 заполняется регулируемой организацией по данным о фактически приобретенных энергетических ресурсах, холодной воды и теплоносителя.
| 3. |  | Строки 1 - 5 заполняются по данным Приложений 4.4, 4.7 и 4.8 к настоящим Методическим указаниям.
Заместитель ген. директора по экономике и финансам А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## 5.9
Приложение 5.9
Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов
АО "НПП "Алмаз"
№ п. п. |  |  | Наименование расхода |  |  |  | год 2019 |  |  | год 2020 |  | … |  | год i1
[7 empty] | факт в году 2018 по дан-ным регули-руемой организации | прогноз на год 2019по данным регулируе-мой орга-низации |  | факт в году 2019 по данным регули-руемой организации | прогноз на год 2020 по данным ре-гулируемой организации |  |  | факт в году i1 по дан-ным ре-гулируемой организации | прогноз на год i1 по данным регулируе-мой орга-низации
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | … | … | n - 1 | n
1 |  |  |  | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  | 1659.4 | 4122.378 |  |  | 4298.5383
2 |  |  |  | Неподконтрольные расходы |  |  | 7098.5 | 6989.22 |  |  | 6892.361
3 |  |  |  | Расходы на приобретение (произ-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  | 14372.3 | 13259.2703 |  |  | 14292.4159
4 |  |  |  | Прибыль |  |  | - | -
5 |  |  |  | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
6 |  |  |  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
7 |  |  |  | Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
8 |  |  |  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инве-стиционной программы
9 |  |  |  | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности от установленных сроков реализации такой программы
10 |  |  |  | ИТОГО необходимая валовая выручка |  |  | 23130.2 | 24370.8683 |  | 0 | 25483.3152
11 |  |  |  | Товарная выручка
Примечания:
| 1. |  | Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
| 2. |  | Графы 3, 5, ..., n-1 строк 1 и 3 заполняются на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных.
| 3. |  | Строка 5 заполняется только для первого долгосрочного периода регулирования.
| 4. |  | Графы 4, 6, ..., n строки 10 заполняются как сумма соответствующих граф строк с 1 по 9.
| 5. |  | Графы 3, 5, ..., n-1 строки 10 заполняются как сумма соответствующих граф строк с 1 по 5.
| 6. |  | В строке 6:
гр. 7 = гр. 3 стр. 10 - гр. 3 стр. 11 + гр. 3 стр. 6;
гр. 9 = гр. 5 стр. 10 - гр. 5 стр. 11 + гр. 5 стр. 6 и т.д.;
гр. 3 и 5 заполняются аналогично по данным таблицы предыдущего досрочного периода регулирования.
| 7. |  | Строка 11 заполняется только в графах 3, 5, ..., n-1.
| 8. |  | К таблице прилагаются дополнительные материалы, содержащие обоснованный расчет по строкам 7, 8, 9, 11.
Заместитель ген. директора по экономике А.Б. Юдин
Главный энергетик В. А. Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## с2
Фактические показатели выработки и отпуска тепловой энергии котельными предприятия АО "НПП "Алмаз"
Период | Разбивка | [6 empty] | Кол-во | Кол-во |  | Кол-во | Потери |  | Кол-во | Факт. | Факт. | Факт. | Факт. | Факт. | Факт.
| мощности | Кол-во | Кол-во |  | Установ. |  | Подключ. | произведен- | теп.энерг. |  | выработанной | тепловой |  | отпущенной | уд. расход | расход | уд.расход | расход | удельный | расход
| котельных, | котельных | котлов |  | мощность, |  | нагрузка | ной тепловой | на собств. |  | тепловой | энергии |  | тепловой | топлива | топлива | эл.энергии | эл.энергии | расход | воды
|  |  | (шт.) |  | Гкал/ч |  |  | энергии | нужды |  | энергии | в сети |  | энергии
| Гкал/ч | (шт.) | всего | в работе | общая | % испол. | Гкал/ч | Гкал/год | Гкал/год | % | Гкал/год | Гкал/год | % | Гкал/год | кг у.т./Гкал | т.у.т | кВт/Гкал | кВт.ч | м3/Гкал | м3
Базовый период 2019 г. | до 3
от 3 до 10
| от 10 до 50 | 2 | 6 | 2 | 24.64 | 31 | 21.063 | 14850 | 59 | 0.39731 | 14791 | 508.5 | 3.4379 | 14282.5 | 154.25 | 2290.6125 | 28.4739 | 422837.33 | 0.55313 | 8214
свыше 50
всего
Период регулирования 2020г. | до 3
от 3 до 10
| от 10 до 50 | 2 | 6 | 2 | 24.64 | 31 | 21.063 | 15415 | 62 | 0.40221 | 15353 | 508.5 | 3.3121 | 14844.5 | 153.9 | 2372.3685 | 27.4303 | 422837.33 | 0.45501 | 7014
свыше 50
всего
1. Произведенная тепловая энергия - тепловая энергия, произведенная котельным агрегатом (котельными агрегатами), установленным (установленными)
в котельной (источник теплоснабжения).
Примечание: заполняется всего и отдельно по каждой котельной
| (источника теплоснабжения), |  |  |  | за вычетом тепловой энергии, использованной в котельной (источнике теплоснабжения) на собственные нужды,
и переданная в тепловую сеть.
3. Отпущенная тепловая энергия - тепловая энергия, отпущенная потребителю тепловой энергии (потребителям) на границе эксплуатационной
ответственности (балансовой принадлежности).
4. Исходными данными для определения норма расхода топлива являются: а) фактические технические данные оборудования (производительность, давление, КПД)
| и режим функционирования (по времени и нагрузке); | [6 empty] | б) режимные карты, составленные в результате режимно-наладочный испытаний.
в) информация о плановых и фактических удельных расходах топлива за последние 3 года.
5. Потери в тепловых сетях расчитываются раздельно в т.ч.: через изоляцию, с утечкой теплоносителя (взависимости от диаметра, протяженности,
вида изоляции, способа прокладки, температурного режима работы сетей).
6. Расчет потребности в холодной воде, для производства и передачи тепловой энергии складывается из количества воды, необходимого для разового
наполнения трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, затрат воды на подпитку системы теплоснабжения, находящихся на балансе
предприятия, а также на собственные нужды источников теплоснабжения.
7. Определение затрат количества электрической энергии, необходимой для производства тепловой энергии включают:
а) затраты электроэнергии на привод тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы);
б) затраты электроэнергии на привод питательных, циркуляционных насосов, насосов установки химводоподготовки;
в) затраты электроэнергии на привод механизмов транспортировки топлива, топливоподготовки, топливоподачи, шлакозолоудаления;
г) затраты электроэнергии на вентиляцию здания источника теплоснабжения, освещение.
Заместитель генерального директора
|  |  |  | по экономике и финансам | [9 empty] | А.Б. Юдин
|  |  |  | Главный энергетик | [9 empty] | В.А. Юшин
Исполнитель: Клименко О.В.
т.(8452) 47-97-47.

## ср тариф 1
Расчет тарифа на тепловую энергию для АО "НПП "Алмаз"
Наименование показателей | Базовый период 2019 г. | Период регулирования 2020 г.
Себестоимость (тыс.руб.) | 24370.8683 | 25483.3152
Прибыль (тыс.руб.) | - | -
Полезный отпуск (Гкал) | 14283 | 14845
Тариф на тепловую энергию (руб/Гкал) | 1706.285 | 1716.6262
Примечание:
1. Таблица заполняется при реализации тепловой энергии в одном виде теплоносителя.
Заместитель генерального директора
по экономике и финснсам |  | А.Б. Юдин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## 6.1
Приложение 6
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 13.06.2013 № 760-э
Расчет регулируемых цен (тарифов) на товары и услуги в сфере теплоснабжения
Приложение 6.1
Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источника (источников) тепловой энергии
АО "НПП "Алмаз"
№ п/п | Источник тепловой энергии | [5 empty] | Необходи-мая валовая выручка, тыс. руб. |  | Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал | в т.ч. по нерегули-руемым долго-срочным договорам, тыс. Гкал | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/ч | в т.ч. по нерегули-руемым долго-срочным договорам, Гкал/ч | Расходы на топливо, тыс. руб. на 1 Гкал | Односта-вочный тариф, руб./Гкал | Ставка за тепловую энергию двухста-вочного тарифа, руб./Гкал | Ставка за содержание тепловой мощности двухставоч-ного тарифа, тыс. руб./ Гкал/ч в мес.
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Базовый период 2019 г.
1 |  | Котельная |  |  |  |  | 24370.8683 |  | 14.791 | 0 | 3.3 | 0 | 727.1575 | 1706.285
|  | - вода |  |  |  |  | 24370.8683 |  | 14.791 |  | 3.3 |  | 727.1575 | 1706.285
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
…
n |  | Источник тепловой энергии n
…
n+1 |  | Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения |  |  |  |  | 24370.8683 |  | 14.791 |  | 3.3 |  | 727.1575 | 1706.285
|  | - вода |  |  |  |  | 24370.8683 |  | 14.791 |  | 3.3 |  | 727.1575 | 1706.285
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
Период регулирования 2020 г.
1 |  | Котельная |  |  |  |  | 25483.3152 |  | 15.353 | 0 | 3.4 | 0 | 761.8657 | 1716.6262
|  | - вода |  |  |  |  | 25483.3152 |  | 15.353 |  | 3.4 |  | 761.8657 | 1716.6262
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
…
n |  | Источник тепловой энергии n
…
n+1 |  | Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения |  |  |  |  | 25483.3152 |  | 15.353 |  | 3.4 |  | 761.8657 | 1716.6262
|  | - вода |  |  |  |  | 25483.3152 |  | 15.353 |  | 3.4 |  | 761.8657 | 1716.6262
Примечания:
| 1. |  | Таблица заполняется по системам теплоснабжения, по виду и параметрам теплоносителя, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация.
| 2. |  | Строки 1, ..., n заполняются в случае расчета тарифов без дифференциации по видам теплоносителя:
для источника тепловой энергии 1: гр. 9 = гр. 3 стр. 1 / гр. 4 стр. 1;
для источника тепловой энергии n: гр. 9 = гр. 3 стр. n / гр. 4 стр. n.
| 3. |  | При дифференциации по видам теплоносителя:
для источника тепловой энергии 1: гр. 9 = гр. 8 / гр. 4 + (гр. 3 стр. 1 - гр. 8 стр. 1) / гр. 4 стр. 1;
для источника тепловой энергии n: гр. 9 = гр. 8 / гр. 4 + (гр. 3 стр. n - гр. 8 стр. n) / гр. 4 стр. n.
| 4. |  | Гр. 10 = гр. 8 / гр. 4.
| 5. |  | Гр. 11 заполняется только в строках 1, ..., n. Гр. 11 = (гр. 3 - гр. 8) / (гр. 6 * М), где М = 12.
| 6. |  | Строка n+1 заполняется в случае расчета одноставочных или двуставочных тарифов для источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения и принадлежащих одной регулируемой организации на праве собственности или на ином законном основании. При этом тарифы рассчитываются как средневзвешенные значения по источникам тепловой энергии 1, ..., n в соответствии с главой IX.I настоящих Методических указаний.
| 7. |  | В случае наличия нерегулируемых долгосрочных договоров, заключенных в отношении источника тепловой энергии в соответствии с главой IX.VIII настоящих Методических указаний:
для источника тепловой энергии 1: гр. 10 = гр. 8 / гр. 4; гр. 11 = (гр. 3 стр. 1 - гр. 8 стр. 1) / ((гр. 6 стр. 1 - гр. 7 стр. 1) * М), где М = 12; гр. 9 = гр. 10 + (гр. 3 стр. 1 - гр. 8 стр. 1) / (гр. 4 стр. 1 - гр. 5 стр. 1);
для источника тепловой энергии n: гр. 10 = гр. 8 / гр. 4; гр. 11 = (гр. 3 стр. n - гр. 8 стр. n) / (гр. 6 стр. n - гр. 7 стр. n) * М, где М = 12; гр. 9 = гр. 10 + (гр. 3 стр. n - гр. 8 стр. n) / (гр. 4 стр. n - гр. 5 стр. n).
| 8. |  | Таблица заполняется при реализации тепловой энергии в 2 и более видах теплоносителя.
Заместитель генерального директора А.Б. Юдин
по экономике и финансам
Главный энергетик В.А. Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## 6.2
Приложение 6.2
Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по АО НПП "Алмаз"
№ п/п |  |  | Показатели |  |  |  | Единицы измерения | Водяные тепловые сети |  | Паровые тепловые сети
[8 empty] | базовый период 2019 г. | период регулиро-вания 2020г. | базовый период | период регулиро-вания
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  |  |  | Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой энергии, в т.ч.: |  |  | тыс. руб.
1.1 |  |  |  | экономически обоснованные расходы на содержание эксплуатируемых регулируемой организацией тепловых пунктов, тепловых сетей, расположенных после тепловых пунктов, и на оплату потерь в указанных сетях |  |  | тыс. руб.
2 |  |  |  | Объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации |  |  | тыс. Гкал | 14.283 | 14.845 | -- | --
2.1 |  |  |  | в т.ч. объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации потребителям, теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | -- | --
3 |  |  |  | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей |  |  | Гкал/ч | 3.3 | 3.4 | -- | --
3.1 |  |  |  | в т.ч. суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией |  |  | Гкал/ч | 0 | 0 | -- | --
4 |  |  |  | При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения
4.1 |  |  |  | Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии |  |  | руб./Гкал
4.2 |  |  |  | Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:
|  |  |  | - ставка за тепловую энергию |  |  | руб./Гкал
|  |  |  | - ставка за содержание тепловой мощности |  |  | тыс. руб./ Гкал/ч в мес.
5 |  |  |  | При дифференциации тарифов по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения:
5.1 |  |  |  | При подключении к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых регулируемой организацией:
5.1.1 |  |  |  | Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии |  |  | руб./Гкал
5.1.2 |  |  |  | Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:
|  |  |  | - ставка за тепловую энергию |  |  | руб./Гкал
|  |  |  | - ставка за содержание тепловой мощности |  |  | тыс. руб./ Гкал/ч в мес.
5.2 |  |  |  | При подключении к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией:
5.2.1 |  |  |  | Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии |  |  | руб./Гкал
5.2.2 |  |  |  | Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:
|  |  |  | - ставка за тепловую энергию |  |  | руб./Гкал
|  |  |  | - ставка за содержание тепловой мощности |  |  | тыс. руб./ Гкал/ч в мес.
Примечания:
| 1. | Таблица заполняется по системам теплоснабжения, по схемам подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация.
| 2. | Строки 2, 2.1, 3, 3.1 заполняются с учетом мощности, поддерживаемой для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.
| 3. | Стр. 4.1 = стр. 1 / стр. 2.
| 4. | Ставка за содержание тепловой мощности в стр. 4.2 = стр. 1 / стр. 3 / М, где М = 12.
| 5. | Стр. 5.1.1 = (стр. 1 - стр. 1.1) / стр. 2.
| 6. | Ставка за содержание тепловой мощности в стр. 5.1.2 = (стр. 1 - стр. 1.1) / стр. 3 / М, где М = 12.
| 7. | Стр. 5.2.1 = (стр. 1 - стр. 1.1) / стр. 2 + стр. 1.1 / стр. 2.1.
| 8. | Ставка за содержание тепловой мощности в стр. 5.2.2 = (стр. 1 - стр. 1.1) / стр. 3 / М + стр. 1.1 / стр. 3.1 / М, где М = 12.
Заместитель генерального директора А.Б. Юдин
по экономике
Главный энергетик А.С. Смирнов
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## 6.3
Приложение 6.3
Расчет средневзвешенной стоимости производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности) и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим (теплосетевым) организациям с целью компенсации потерь тепловой энергии по ОАО "НПП "Алмаз"
№ п/п |  |  | Показатели |  |  |  |  | Базовый период 2019 г. |  |  |  |  | Период регулирования 2020 г.
[8 empty] | Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал | Суммарная договорная (заявлен-ная) тепло-вая нагруз-ка потреби-телей, Гкал/ч | Односта-вочный тариф, руб./Гкал | Ставка за тепловую энергию двухста-вочного тарифа, руб./Гкал | Ставка за содержание тепловой мощности двухставоч-ного тарифа, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал | Суммарная договорная (заявлен-ная) тепло-вая нагруз-ка потреби-телей, Гкал/ч | Односта-вочный тариф, руб./Гкал | Ставка за тепловую энергию двухста-вочного тарифа, руб./Гкал | Ставка за содержание тепловой мощности двухставоч-ного тарифа, тыс. руб./ Гкал/ч в мес.
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  |  | Источник тепловой энергии 1 |  |  |  | 14.791 | 3.3 |  |  |  | 15.353 | 3.4
1.1 |  |  |  | - вода |  |  |  | 14.791 | 3.3 |  |  |  | 15.353 | 3.4
1.2 |  |  |  | - отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
1.3 |  |  |  | - отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
1.4 |  |  |  | - отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
1.5 |  |  |  | - отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
1.6 |  |  |  | - острый и редуцированный пар
…
n |  |  |  | Источник тепловой энергии n
…
n+1 |  |  |  | Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности):
- вода
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
n+2 |  |  |  | Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим (теплосетевым) организациям с целью компенсации потерь:
- вода
- пар
n+3 |  |  |  | …
Примечания:
|  | 1. |  | Таблица заполняется по системам теплоснабжения, по виду и параметрам теплоносителя, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация.
|  | 2. |  | Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим (теплосетевым) организациям с целью компенсации потерь тепловой энергии, производится по всем источникам тепловой энергии, в отношении которых теплоснабжающая (теплосетевая) организация приобретает тепловую энергию (мощность) с целью компенсации потерь в тепловых сетях.
|  | 3. |  | Графы 4 и 9 заполняются с учетом мощности, поддерживаемой для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.
|  | 4. |  | Графы 3, 4, 8 и 9 заполняются без учета договорного объема по долгосрочным договорам теплоснабжения, нерегулируемым долгосрочным договорам теплоснабжения, заключаемым в отношении источников тепловой энергии.
|  | 5. |  | Строки 1, ..., n заполняются в случае расчета тарифов без дифференциации по видам теплоносителя.
|  | 6. |  | Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности) (стр. n+1):
гр. 5 = (гр. 3 * гр. 5 + ...) / (гр. 3 + ...) по всем источникам, по соответствующим видам теплоносителя;
гр. 6 = (гр. 3 * гр. 6 + ...) / (гр. 3 + ...) по всем источникам, по соответствующим видам теплоносителя;
гр. 7 = (гр. 4 * гр. 7 + ...) / (гр. 4 + ...) по всем источникам;
гр. 10 = (гр. 8 * гр. 10 + ...) / (гр. 8 + ...) по всем источникам, по соответствующим видам теплоносителя;
гр. 11 = (гр. 8 * гр. 11 + ...) / (гр. 8 + ...) по всем источникам, по соответствующим видам теплоносителя;
гр. 12 = (гр. 9 * гр. 12 + ...) / (гр. 9 + ...) по всем источникам.
|  | 7. |  | Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим (теплосетевым) организациям с целью компенсации потерь тепловой энергии (стр. n+2) в виде воды, принимается равным средневзвешенной стоимости производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности) (стр. n+1); тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим организациям с целью компенсации потерь тепловой энергии (стр. n+2) в виде пара, рассчитывается как средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности) по параметрам пара (стр. n+1).
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам А.Б. Юдин
Главный энергетик В.А. Юшин
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## 6.4
Приложение 6.4
Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
АО "НПП "Алмаз"
№ п/п |  |  |  |  | Показатели |  |  |  | Базовый период 2018 г |  |  |  | Период регулирования 2019 г
[9 empty] | Расчет одно-ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал | Расчет ставки за тепловую энергию двух-ставочного та-рифа на тепло-вую энергию (мощность), руб./Гкал |  | Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Гкал/ч в мес. | Расчет одно-ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал | Расчет ставки за тепловую энергию двух-ставочного та-рифа на тепло-вую энергию (мощность), руб./Гкал | Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Гкал/ч в мес.
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | [5 empty] | Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности): |  |  | 1706.285 |  |  |  | 1716.6262
1.1 | [5 empty] | Без дифференциации по виду теплоносителя
1.2 | [5 empty] | С дифференциацией по виду теплоносителя:
[6 empty] | - вода |  |  | 1706.285 |  |  |  | 1716.6262
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
2 | [5 empty] | Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии: |  |  | - |  |  |  | -
2.1 | [5 empty] | Без дифференциации по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:
2.1.1 | [5 empty] | - вода
2.1.2 | [5 empty] | - пар
2.2 | [5 empty] | С дифференциацией по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:
2.2.1 | [5 empty] | При подключении к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых регулируемыми организациями:
- вода
- пар
2.2.2 | [5 empty] | При подключении к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемыми организациями:
- вода
- пар
3 | [5 empty] | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям: |  |  | 1706.285 |  |  |  | 1716.6262
3.1 | [5 empty] | Без дифференциации по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:
3.1.1 | [5 empty] | Без дифференциации по виду теплоносителя
3.1.2 | [5 empty] | С дифференциацией по виду теплоносителя:
[6 empty] | - вода |  |  | 1706.285 |  |  |  | 1716.6262
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
3.2 | [5 empty] | С дифференциацией по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:
3.2.1 | [5 empty] | При подключении к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых регулируемыми организациями: |  |  | - |  |  |  | -
Без дифференциации по виду теплоносителя
С дифференциацией по виду теплоносителя:
- вода
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
3.2.2 | [5 empty] | При подключении к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемыми организациями: |  |  | 1706.285 |  |  |  | 1716.6262
Без дифференциации по виду теплоносителя
С дифференциацией по виду теплоносителя:
[6 empty] | - вода |  |  | 1706.285 |  |  |  | 1716.6262
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
Примечания:
|  | 1. |  | Таблица заполняется по системам теплоснабжения, по виду и параметрам теплоносителя, по схемам подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация.
|  | 2. |  | Расчет средневзвешенной стоимости производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности) производится в соответствии с приложением 6.3 к настоящим Методическим указаниям.
|  | 3. |  | Расчет средневзвешенной стоимости оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии производится в соответствии с приложением 6.5 к настоящим Методическим указаниям.
|  | 4. |  | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, рассчитываются как сумма соответствующих составляющих: средневзвешенной стоимости производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности) и средневзвешенной стоимости услуг по передаче тепловой энергии.
Заместитель ген. директора по экономике А.Б. Юдин
Главный энергетик А.С. Смирнов
Исполнитель: Кузнецова Л.Н.
т. 47-99-85.

## факт 18
Смета фактических затрат по тепловой энергии по АО "НПП "Алмаз" за 2018 год
Наименование показателя | 2018 год
Всего
Операционные (подконтрольные) расходы | 1659.4
Сырье, основные материалы | 12.7
Вспомогательные материалы | 136.5
Работы и услуги производственного характера(включая страхование) | 106.6
Затраты на оплату труда | 962
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 441.6
в т.ч. Прочие | 441.6
Приобретение энергетических ресурсов | 14372.3
Топливо на технологические цели | 11051.4
Энергия | 3076.2
Вода на технологические цели | 244.7
Неподконтрольные расходы | 7098.5
Отчисления на социальные нужды | 294.4
Амортизация основных средств | 5078.4
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 0
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
Налог на землю | 17.4
Налог на имущество | 1708.3
Ремонт котельной
Итого расходов | 23130.2
из них на ремонт
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 23130.2
в том числе:
- тепловая энергия
производство теплоэнергии
покупная теплоэнергия
передача теплоэнергии
- прочая продукция
Зам.генерального директора по экономике
Юдин А.Б.
Исполнитель: Кузнецова Л.Н. тел. 47-99-85.