## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 33
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.08061
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.06061
Главный энергетик |  |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 146.8 | Приказ Комитета Регулирования Тарифов по Саратовской области от 13.05.2014 №143-п, дело 34
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 146.8 | Приказ Комитета Регулирования Тарифов по Саратовской области от 13.05.2014 №143-п, дело 34
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 1 | Приказ Комитета Регулирования Тарифов по Саратовской области от 13.05.2014 №143-п, дело 34
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 33 | Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 33 | Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 21 | СП 131.13330.2012 Строительная климатология
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2021
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2021
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 0
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Главный энергетик |  |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.3
3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | 2021
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | 0
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.1 |  | 0.040303
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 1.4 |  | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 1.2 |  | 0.08061
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 1.3 |  | 0.06061
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1.7 или 1.12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 1.11 |  | 0.86833
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | 4.1 |  | 0.0567
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | 4.1 |  | 0
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | 4.1 |  | 0.831
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | 4.1 |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | 4.2 |  | -
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | 4.2 |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 |  | 0
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 |  | -
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 |  | -
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5 |  | -
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 |  | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5 |  | 0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | п. 5 |  | -
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 5 |  | 0
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1.1
[17 empty] | Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | 2021 | год
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Вторичный уровень присоединения |  |  | Первичный уровень присоединения |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП |  | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ |  | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[11 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16
1 | АО "НПП "Алмаз" | ПС "Северо-Западная" 110 кВ |  | ТП |  | 10 | КЛ | 0.4 |  | 33 |  |  | 33 | [6 empty] | 33 | -
|  |  | Главный энергетик | [5 empty] | Юшин В.А.
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[53 empty] | сетевой организации за | 2021 |  |  | год
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [41 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [23 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | [5 empty] | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | [7 empty] | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | [5 empty] | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | [5 empty] | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | [5 empty] | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | [5 empty] | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | [6 empty] | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[52 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[55 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | 10 | [6 empty] | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "НПП "Алмаз" | КЛ | [5 empty] | ШМА 0,4 кВ, Р-023 | [7 empty] | 0.38 | [5 empty] | 09,00 2021.02.01 | [5 empty] | 12,50 2021.02.01 | [5 empty] | П | [5 empty] | 3.83 | КЛ 0.38 кВ | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 120 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
2 |  |  | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 09,00 2021.02.01 | 09,00 2021.02.01 | 09,00 2021.02.01 | 09,00 2021.02.01 | 09,00 2021.02.01 | 09,00 2021.02.01 | 18,49 2021.05.02 | 18,49 2021.05.02 | 18,49 2021.05.02 | 18,49 2021.05.02 | 18,49 2021.05.02 | 18,49 2021.05.02 | В | В | В | В | В | В | 1.33 | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 150 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
3 |  |  | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 17,20 2021.05.22 | 17,20 2021.05.22 | 17,20 2021.05.22 | 17,20 2021.05.22 | 17,20 2021.05.22 | 17,20 2021.05.22 | 17,30 2021.05.22 | 17,30 2021.05.22 | 17,30 2021.05.22 | 17,30 2021.05.22 | 17,30 2021.05.22 | 17,30 2021.05.22 | В | В | В | В | В | В | 0.17 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 280 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
4 |  |  | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 19,10 2021.06.26 | 19,10 2021.06.26 | 19,10 2021.06.26 | 19,10 2021.06.26 | 19,10 2021.06.26 | 19,10 2021.06.26 | 19,40 2021.06.26 | 19,40 2021.06.26 | 19,40 2021.06.26 | 19,40 2021.06.26 | 19,40 2021.06.26 | 19,40 2021.06.26 | В | В | В | В | В | В | 0.5 | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 450 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.16 | 0
5 |  |  | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 09,30 2021.06.28 | 09,30 2021.06.28 | 09,30 2021.06.28 | 09,30 2021.06.28 | 09,30 2021.06.28 | 09,30 2021.06.28 | 09,40 2021.06.28 | 09,40 2021.06.28 | 09,40 2021.06.28 | 09,40 2021.06.28 | 09,40 2021.06.28 | 09,40 2021.06.28 | П | П | П | П | П | П | 0.17 | КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-2 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-3 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМ-1200 ВРУ-0,4 кВ ООО «Трима» | КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-2 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-3 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМ-1200 ВРУ-0,4 кВ ООО «Трима» | КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-2 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-3 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМ-1200 ВРУ-0,4 кВ ООО «Трима» | КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-2 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-3 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМ-1200 ВРУ-0,4 кВ ООО «Трима» | КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-2 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-3 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМ-1200 ВРУ-0,4 кВ ООО «Трима» | КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-2 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-3 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМ-1200 ВРУ-0,4 кВ ООО «Трима» | КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-2 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМА-1200 А3144 в сторону ПР-3 к ООО "Алмаз-Продукт";КЛ 0.38 кВ Шинный мост ШМ-1200 ВРУ-0,4 кВ ООО «Трима» |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 190 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
6 |  |  | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | ТП-4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 12,00 2021.07.04 | 12,00 2021.07.04 | 12,00 2021.07.04 | 12,00 2021.07.04 | 12,00 2021.07.04 | 12,00 2021.07.04 | 14,00 2021.07.04 | 14,00 2021.07.04 | 14,00 2021.07.04 | 14,00 2021.07.04 | 14,00 2021.07.04 | 14,00 2021.07.04 | П | П | П | П | П | П | 2 | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» | КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ПАО "МТС";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО "Ролекс";КЛ 0.38 кВ отходящие кабельные линии к ООО НТЦ «Магистр-С» |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 194 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
5 |  |  | РП | РП | РП | РП | РП | РП | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | РП-1 | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 10 (10.5) | 15,12 2021.09.15 | 15,12 2021.09.15 | 15,12 2021.09.15 | 15,12 2021.09.15 | 15,12 2021.09.15 | 15,12 2021.09.15 | 15,17 2021.09.15 | 15,17 2021.09.15 | 15,17 2021.09.15 | 15,17 2021.09.15 | 15,17 2021.09.15 | 15,17 2021.09.15 | В | В | В | В | В | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-1,2(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-6(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-10(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-12(Все ЛЭП ТП) | ТП 0.38 кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-1,2(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-6(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-10(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-12(Все ЛЭП ТП) | ТП 0.38 кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-1,2(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-6(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-10(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-12(Все ЛЭП ТП) | ТП 0.38 кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-1,2(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-6(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-10(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-12(Все ЛЭП ТП) | ТП 0.38 кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-1,2(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-6(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-10(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-12(Все ЛЭП ТП) | ТП 0.38 кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-1,2(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-6(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-10(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-12(Все ЛЭП ТП) | ТП 0.38 кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-1,2(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-6(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-10(Все ЛЭП ТП);ТП 0.38 кВ ТП-12(Все ЛЭП ТП) |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 1500 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [33 empty] | И | [5 empty] | 8.08 | х | [6 empty] | х | х |  | 41 | [5 empty] | 41 |  |  |  |  | 41 |  | 2884 |  | х | х | х | х
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [33 empty] | П | [5 empty] | 6 | х | [6 empty] | х | х | [16 empty] | х | х | х | х
| - по аварийным ограничениям | [33 empty] | А | [6 empty] | х | [6 empty] | х | х | [16 empty] | х | х | х | х
| - по внерегламентным отключениям | [33 empty] | В | [5 empty] | 2.08 | х | [6 empty] | х | х | [16 empty] | х | х | х | х
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [33 empty] | В1 | [6 empty] | х | [6 empty] | х | х | [16 empty] | х | х | х | х
[25 empty] | Главный энергетик | [25 empty] | Юшин В.А.
[25 empty] | Должность | [25 empty] | Ф.И.О. | [9 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 33
1.1 |  |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 |  |  | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 |  |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | 0
1.4 |  |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | 33
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.08061
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.06061
4 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 0.31333
5 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0.21212
Главный энергетик |  |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись