## 1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [5 empty] | 2022 | год
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
1 |  |  |  | 33
2 |  |  |  | 33
3 |  |  |  | 33
4 |  |  |  | 33
5 |  | 0.25 |  | 33
6 |  |  |  | 33
7 |  |  |  | 33
8 |  |  |  | 33
9 |  |  |  | 33
10 |  |  |  | 33
11 |  |  |  | 33
12 |  |  |  | 33
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2022 | г. число | 33
точек присоединения
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 0.25
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.0075758
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 33
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.25
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 1
Главный энергетик |  |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.5
Форма 1.5
Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
|  |  |  | АО "НПП "Алмаз" | АО "НПП "Алмаз"
Наименование электросетевой организации
Наименование показателя |  |  | Мероприятия направленные на улучшение показателя |  |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [6 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[7 empty] | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
[7 empty] | 0.0567 | 0.0558 | 0.055 | 0.0542 | 0.0534
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ( Птпр)
[7 empty] | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
[7 empty] | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
[7 empty] | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
[7 empty] | 0.831 | 0.8185 | 0.8062 | 0.7941 | 0.7822
<*> Для первого расчетного периода регулирования (2020 г.) в долгосрочном периоде регулирования плановое значение определяется как минимальное значение из фактических значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг в последнем отчетном периоде регулирования и средних фактических значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за предыдущие расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
| Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
|  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 146.8 | Приказ Комитета Регулирования Тарифов по Саратовской области от 13.05.2014 №143-п, дело 34
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 146.8 | Приказ Комитета Регулирования Тарифов по Саратовской области от 13.05.2014 №143-п, дело 34
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 1 | Приказ Комитета Регулирования Тарифов по Саратовской области от 13.05.2014 №143-п, дело 34
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 33 | Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 33 | Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 21 | СП 131.13330.2012 Строительная климатология
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 2.1
Форма 2.1
Расчет значения индикатора информативности (2022 год)
АО "НПП "Алмаз"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  | Ф/П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое 2022 (Ф) | плановое 2022 (П)
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребитеей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |  |  |  | 100 |  | 2
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  |  | 30% | 30% | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие -1, отсутствие -0), шт. |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 2
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 5 | 5 | 100 |  | 2
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 2
2. Наличие телефонной связи для обращения потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие -1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг по посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности |  |  |  |  | 100 |  | 2
| Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
| Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 2.2
Форма 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности (2022 г.)
АО "НПП "Алмаз"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  | Ф/П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое 2022 (Ф) | плановое 2022 (П)
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | [6 empty] | 0.33333
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  |  | 0 | 5 | 0 | обратная | 0.25
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |  | 0 | 10 | 0 | обратная | 0.25
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 0 | 10 | 0 | обратная | 0.25
б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 0 | 10 | 0 | обратная | 0.25
1.3. Количество случаев отказа от заключения в случае расторжения потребителем договоров оказания услуг по передаче электрической энергии процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | [6 empty] | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или ) из эксплуатации | [6 empty] | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введение предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | [5 empty] | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | [6 empty] | 0.38333
| Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
| Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 2.3
Форма 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи (2022 г.)
АО "НПП "Алмаз"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  | Ф/П х 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое 2022 (Ф) | плановое 2022 (П)
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг ( наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | [6 empty] | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п.2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течении 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт |  |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сететвой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  |  | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % |  |  | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результатвиность обратной связи | [6 empty] | 2
| Главный энергетик |  | Юшин В.А.
| Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 2.4
Форма 2.4
Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров ( критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
АО "НПП "Алмаз"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование показателя |  |  | Значение показателя на:
предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | год | год | год | год | год
Ин
1.1. |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
1.2. а) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.2. г) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис
1.1. |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.2. а) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1.2. б) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс
1. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.
3.2. а) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  | 0.0567 | 0.0558 | 0.055 | 0.0542 | 0.0534
Главный энергетик |  | Юшин В.А.
| Должность |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2022
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2022
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 0
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Главный энергетик |  |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.3
3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | 2022
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | 0
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.1 |  | 0.0075758
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 1.4 |  | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 1.2 |  | 0.25
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 1.3 |  | 1
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1.7 или 1.12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 1.11 |  | 0.86833
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | 4.1 |  | 0.0567
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | 4.1 |  | 0
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | 4.1 |  | 0.831
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | 4.1 |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | 4.2 |  | -
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | 4.2 |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 |  | 0
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 |  | -
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 |  | -
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5 |  | -
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 |  | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5 |  | 0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | п. 5 |  | -
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 5 |  | 0
Главный энергетик |  |  | Юшин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1.1
[17 empty] | Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | 2022 | год
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Вторичный уровень присоединения |  |  | Первичный уровень присоединения |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП |  | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ |  | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[11 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16
1 | АО "НПП "Алмаз" | ПС "Северо-Западная" 110 кВ |  | ТП |  | 10 | КЛ | 0.4 |  | 33 |  |  | 33 | [6 empty] | 33 | -
|  |  | Главный энергетик | [5 empty] | Юшин В.А.
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[23 empty] | сетевой организации за | 2022 |  |  | год
АО "НПП "Алмаз"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [23 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | [6 empty] | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[22 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[25 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "НПП "Алмаз" | КЛ | ф.1009 | 10 (10.5) | 19,05 2022.08.02 |  | 19,20 2022.08.02 |  | В | 0.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1009 |  |  |  | 33 | [5 empty] | 33 |  |  |  |  | 33 |  | 1900 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 0.25 | х | [6 empty] | х | х |  | 33 | [5 empty] | 33 |  |  |  |  | 33 |  | 1900 |  | х | х | х | х
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | [6 empty] | х | х | [16 empty] | х | х | х | х
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | [6 empty] | х | х | [16 empty] | х | х | х | х
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0.25 | х | [6 empty] | х | х | [16 empty] | х | х | х | х
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | [6 empty] | х | х | [16 empty] | х | х | х | х
[7 empty] | Главный энергетик | [13 empty] | Юшин В.А.
[7 empty] | Должность | [13 empty] | Ф.И.О. | [9 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.